## Sheet1
行号 | 项目名称 | 物资名称 | 报价表现状 | 技术规范书要求 | 冲突说明 | 答复
16 | 柳州局一次专业 | 中分301Q注射器胶帽 | 单位：个，数量：10 | 单位：包，数量：10包（1000个/包） | 数量差1000倍。若按"个"执行，仅报10个，严重缺项。 | 以技术规范书为准，共采购数量：10包（1000个/包）
34 | 柳州局二次专业 | 黄绿接地软铜线 | 单位：米，数量：3 | 单位：组（100米/卷），数量：3组 | 3米 vs 300米，数量差100倍。 | 以技术规范书为准，共采购3组，组（100米/卷）
68 | 柳州局输电 | 镀锌圆钢Φ10 | 单位：米，数量：4.5 | 单位：吨，数量：4.5吨 | 4.5米 vs 4.5吨，完全不符。 | 以技术规范书为准，共采购4.5吨
74 | 柳州局输电 | 防水帆布 | 单位：米，数量：20 | 单位：张，数量：20张 | 20米 vs 20张，单位错误。 | 以技术规范书为准，共采购20张
85 | 柳州局运行 | 变色硅胶 | 单位：公斤，数量：12 | 单位：箱（40斤/箱≈20kg/箱），数量：12箱 | 12公斤 vs 约240公斤，数量差20倍。 | 以技术规范书为准，共采购12箱，箱（40斤/箱）
行号 | 物资名称 | 报价表单位 | 技术规范书单位 | 备注
15 | 工业擦拭纸WYPALL | 盒 | 箱 | 技术规范书明确"1卷/箱"，需确认"盒"是否即"箱"。 |  | 以技术规范书为准，实际计量单位为箱
69 | 绝缘子盐密测量取样布 | 包 | 片 | 需确认1包=1片还是多片。 |  | 以技术规范书为准，实际计量单位为片
123 | 盐密灰密取样布 | 包 | 张 | 同上，需明确每包片数。 |  | 技术规范书中4技术要求中已明确：每片独立包装。故1包=1片（张）
94 | 换流变控制箱门锁 | 把（20把） | 把（10+10） | 技术规范书要求两种尺寸各10把，报价表未拆分，需澄清是否合并报价。 |  | 是
96 | 阀塔漏水检测试纸（定性滤纸） | 盒 | 卷 | 单位不一致。 |  | 卷
130 | 酸值测试仪溶液 | 瓶 | 套 | 技术规范书为"套"（中和液+萃取液）。 |  | 以技术规范书为准，采购单位为"套"，每套包括1瓶中和液和1瓶萃取液
138 | 总硬度检测预装管试剂 | 瓶 | 盒 | 技术规范书为"25支/盒"。 |  | 以技术规范书为准，采购单位为“盒”，每盒25支
145-147 | 测试极（电导率/pH/水分） | 盒 | 个 | 高电压技术部技术规范书单位为"个"。 |  | 以技术规范书为准，采购单位为“个”
¦