恒温油槽维修技术规范书

1、 待维修设备名称：恒温油槽；
2、 待维修设备原厂家：广西群山嘉业科技有限公司（本次设备维修要求使用原厂零配件等，如参与报价的供应商非设备原设备生产厂家，需取得并提供原厂授权）；
3、 [bookmark: _GoBack]故障情况：开机就短路，具体损坏情况待专业维修判断。





★注：供应商维修设备的零配件需使用原厂配件，维修好后需经过人员现场检验和测试验收，并提供壹年内质保（从验收完当日起，壹年内对所维修及更换部件的质保），如不能提供或逾期未提供的将对该供应商予以否决，请供应商注意。
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