附件1：消防器材技术要求表

	序号
	商品名称
	型号
	规格
	单位
	需求数量

	1
	干粉灭火器
	MFZ/ABC4
	4Kg
	瓶
	30

	2
	二氧化碳灭火器
	[bookmark: _GoBack]MT2
	2Kg
	瓶
	6

	3
	过滤式消防自救呼吸器
	/
	TZL30A
	盒
	20

	4
	灭火器箱
	（适配 4kg 干粉 / 2kg CO₂灭火器×2 +过滤式自救呼吸器x2）
	720×365×2450 mm×0.8mm
	个
	20



