## 问题质询
南方电网电力物资绿智循环利用广东基地拆解生产线及配套建设项目智能仓储和智能物流系统购置公开招标项目澄清问题答复
序号 | 问题内容 | 类型 | 范围内容 | 回复内容
1 | 针对与招标文件第34页9业绩中的“2、每提供一个 WMS 的合同得 5 分；每提供一个 MES 合同得 5 分；”此处商务评分要求里提供的WMS和MES合同是否有合同金额要求。 | 商务 | 南方电网电力物资绿智循环利用广东基地拆解生产线及配套建设项目智能仓储和智能物流系统购置公开招标项目 | WMS和MES合同没有合同金额要求，详见招标文件第34页具体描述。
2 | 1.技术规范书中仅提到仓房平库可用尺寸及面积，同时AGV叉车负责各工位下线物料搬运入库任务，招标文件内未提供详细图纸，无法判断建筑立柱是否有干涉，进行详细的布局规划设计及核算AGV叉车设备效率，能否提供详细标注了产线工位及下线点的CAD建筑图纸？ 2.基本作业流程内仅对流程进行大概描述，同时提到“针对以上流程，针对具体拆解生产需求对满足全场智能仓储和智能物流进行展开细化”能否提供具体拆解生产流程？ | 通用技术 | 标的1[南方电网电力物资绿智循环利用广东基地拆解生产线及配套建设项目智能仓储和智能物流系统购置] | 1、广东基地厂房采用组合门式钢架结构单层标准厂房设计。目前产线具体工位和下线点位置未确定。投标人可按招标文件提供的参数和方案图开展设计。在深化设计阶段对CAD图纸进行细化并对设计方案中相关参数进行校核和优化。 2、投标人根据来料和产成品外形、重量和产线节拍等信息对智能仓储和物流进行细化，技术规范书已提供来料和产成品基本信息及产线节拍。此处并不涉及拆解生产流程。
3 | 1、对照招标文件商务评分标准，“商务响应性-其他响应-全部响应招标文件和合同要求得基础分2.5分，出现非实质性条款负偏差（不满足采购要求），每项扣1分，本项最低得0分。出现条款正偏差（优于采购要求），每项加0.5分，本项最高得5分”，请问商务正偏差主要指哪些内容，技术部分的正偏差可算作本项的加分项吗？ | 商务 | 南方电网电力物资绿智循环利用广东基地拆解生产线及配套建设项目智能仓储和智能物流系统购置公开招标项目 | 1、技术部分的正偏差不作为“商务响应性-其他响应”评审项的加分项； 2、招标文件的投标人须知前附表“1.11.1 实质性要求和条件”已列出实质性的要求。商务响应性的“其他响应”的非实质性条款负偏差指技术规范书以外的非实质性偏差。相关情况请在投标文件“投标偏差表（商务部分）”中进行响应。
4 | 《澄清问题明细》内容： 1、对照技术规范书“3.项目基础条件”，需要提供项目CAD图（用于货架排布、AGV搬运测算、天地轨滑触线测量长度等），目前基于技术规范书的图片暂无法精准核算AGV通道转弯、堆垛机巷道安全距离、输送机接驳位置、人车分流、消防喷淋干涉，后续深化图纸极易返工； 2、对照技术规范书“15.6 消防安全通用要求”，需明确立体库货架内部喷淋（层间喷淋）由谁供货、安装、对接，货架与烟温感、防火卷帘、消防报警联动硬件、软件接口归属？ 3、对照技术规范书“6.基本作业流程”，各库区物料、托盘动线无标准化作业CAD动线图，文字仅描述原料/成品流向，无AGV全厂区行驶路径、通道、转弯半径校核基准图、产线与立库输送机接驳精准坐标，目前供应商只能靠文字估算转运距离、AGV配比、输送机长度，设备数量测算偏差极大，报价虚高或漏配； 4、对照技术规范书“5.3系统总体性能指标要求”，AGV作业负荷无峰值并发指标：1）仅写#1厂房18循环/小时、#2厂房25循环/小时，单日峰值、连续8h满载、同时作业AGV最大台数缺失，RCS调度方案、AGV配比校核缺少输入条件；2）AGV 作业负荷无峰值并发指标，仅写#1厂房18 循环/小时、#2厂房25循环/小时，单日峰值、连续8h满载、同时作业AGV最大台数缺失，RCS调度方案、AGV配比校核缺少输入条件，每个存取工位的节拍要求；3）按照《南方电网公司绿色智能仓库建设和配置标准（2021版）》“配置有电动叉车或其他智能设备的仓库，应设置独立充电房”，充电区域位置、充电区尺寸、多台AGV同时充电供电容量无土建图纸，电气方案无法设计；另室外堆场AGV是否适用、防雨防护等级未标注，厂区露天转运工况无设备防护要求。 5、对照技术规范书“3.4立库物料明细”，立体库钢制载具1（1900*1300）、立体库钢制载具2、#1号平库钢制载具1（密封防漏油），#2号平库钢制载具1，#2号平库钢制载具2：1）提供载具的图纸（要能看到具体结构、选型、尺寸等）；2）提供单个载具的重量；3）上面密封防漏油的载具需给出方面存放的物料的相关信息（形状、尺寸等），无人叉车需要从各托盘哪个面进叉，对如何密封防漏油有什么具体要求； 6、对照技术规范书“4.1.1设备清单”，柴油叉车（夹包式）、电瓶叉车（夹包式）、电瓶叉车（旋转式）；1）抱夹的物料是圆柱体还是方形的？2）货物的尺寸是多少；3）抱夹是平板夹还是圆包夹；4）用于旋转叉车搬运的物料是圆柱体还是方形的？5）旋转叉车的旋转角度是多少？6）叉车轮胎要求？ 7、对照技术规范书“4.1.1设备清单”，电子秤（3T、5T、10T）：提供三种秤的秤重物料的尺寸、形状等信息。 8、对照技术规范书“4.1.1设备清单”，室外堆场、平库配套设备空白：室外重型托盘、7T柴油夹包叉车作业区域、防雨棚、货物限位、隔离栏全部无参数、无图纸，平库穿梭货架、重型横梁货架无技术参数要求，仅文字描述存储功能。 9、对照技术规范书“15.4 网络与信息系统安全（含等保、数据安全）”，信创要求：操作系统：银河麒麟系统带授权，数据库：达梦企业版（需要配套达梦集群软件），请问这个对于AGV调度软件等的后台系统是必须项吗，目前很多AGV调度软件不适配。 10、对照技术规范书“7.5AGV系统”，建议AGV叉车充电桩性能参数根据实际匹配，不限定外形尺寸等，否则有指向性嫌疑。 | 专用技术 | 标的1 | 技术规范书1.2节已明确表示本项目为非标自动化系统并提出后期深化设计相关要求。本次招投标工作是基于项目初步设计开展，投标人基于招标文件提供的初步设计参数进行响应。中标后，中标人结合现场实际和物料特性，会同产线单位和业主单位共同确认物料详细信息、载具规格、工艺节拍等参数后，进一步开展仓储物流系统的深化设计和校核。本澄清所有深化设计相关约定，均以本澄清文件及技术规范书完整内容共同执行。 1.答复：招标文件已提供立库长宽高、货位总量、巷道数量、基础平面示意图等信息，可满足投标概算要求；投标人可按招标文件提供的参数和方案图开展设计。在深化设计阶段对CAD图纸进行细化并对设计方案中相关参数进行校核和优化，相关优化成本包干。 2.答复：消防喷淋系统不在本次供货范围，消防系统设计及施工由建设方负责。投标方负责货架消防预留及施工配合，按消防相关标准和规范配套提供设备联动对接条件。相关联动细化内容于深化设计阶段统一明确。 3.答复：本项目初步设计提供仓储物流基本参数，并明确全厂基础物流流向，各投标方根据招标文件要求响应。在深化设计阶段根据精确图纸对物流动线，接驳坐标等参数进行校核和优化。全部测算优化费用纳入总价，。 4 .答复：招标文件已提供 #1 厂房 18 循环 / 小时、#2 厂房 25 循环 / 小时总体吞吐效率指标以及产线节拍，各投标方需结合行业常规峰值、连续满载工况余量开展方案测算；单日峰值、同时作业 AGV 数量、充电房土建尺寸、AGV 室外防护等级等细化参数，深化设计阶段统一明确，相关深化、配套电气设计成本包干，具体要求详见总纲。《南方电网公司绿色智能仓库建设和配置标准（2021 版）主要用于指导南网范围区域仓和周转仓建设和运营。本项目仓储物流是拆解产线的自动化配套，不属于南网区域仓或周转仓。 5.答复：技术规范书已明确要求各投标方根据技术规范书要求自行设计载具。基础载具外形尺寸已在招标文件列明，各类载具结构、密封、进叉形式由中标单位结合物料深化，相关成本包干。 6.答复：各投标方需根据招标文件描述项目背景及相关信息深入了解废旧电力物资拆解物料特性设计选型。抱夹物料常见的有废旧线缆类等废旧物资，无具体尺寸，旋转叉车在废旧物资拆解领域常用于倾倒场景。其余细节要求可在深化设计明确。 7.答复：电子秤均通过载具称重，招标文件已提供载具尺寸和承重。 8.答复：招标文件已对物料存储方式、外形尺寸、存放区域做出说明，各投标方根据废旧电力物资拆解物料特性、生产场景，对招标文件提出功能要求完善仓储物流功能设计内容。深化设计阶段根据现场实际进行进一步校核和优化，相关成本包干。 9.答复：信创要求是必须项。 10.答复：本项目参数按照初步设计文件确定，深化阶段仅可根据现场布置实际对外形尺寸合理优化，相关深化优化成本包干。