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1 项目概述
[bookmark: _GoBack]南方电网供应链(云南)有限公司根据《中国南方电网有限责任公司消防安全管理细则》相关规定，需委托有资质的消防设施维保机构对建筑消防设施按国家规定完成维护、保养并出具维保报告。项目包含涉及新建消防设施、升级改造和隐患治理提供技术支持，每月耗材计算200元。本次采购项目服务期为一年，预估费用44000元整。
2 服务地点
云南省昆明市盘龙区东风巷139号办公区、云南省昆明市盘龙区昆曲高速6公里处严家山封闭评标基地。
3 资格条件
3.1 须是在中华人民共和国境内注册的法人机构，具备企业法人资格，能够独立承担民事责任。具有专业资格。
3.2 财务状况良好，没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态。
3.3 具备行政主管部门核发有效的《质量管理体系认证证书》，范围须包括但不少于：建筑消防设施检测、维护、保养；消防技术咨询服务；消防器材及设备的销售。
3.4本项目不接受委托、代理、拆分包转包等形式。
4 服务要求
对南方电网供应链(云南)有限公司东风巷139号办公区、严家山封闭评标基地作消防安全评估检测并出具专业评估报告并完成所有手续流程，建筑消防设施完成检查检测、维护保养并出具维保报告，确保所出具报告符合《中国南方电网有限责任公司消防安全管理细则》及属地消防安全管理评估相关要求。
5 作业时间
自本项目形成采购结果签订合同，按合同约定起止时间执行。
6 结算方式
东风巷139号办公区建筑物面积为12000㎡、严家山封闭评标基地建筑物面积为8000㎡，报价为一年期服务包干价总价报价，按成交价结算。

附件：报价明细表
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	报价须知

	2
	东风巷139号办公区、严家山封闭评标基地消防设施检查检测、维护保养并出具维保报告
	2个区域
	22000元/每个区域
	
	
	服务期为一年，包价含单次维护、保养所使用耗材价值200元的材料费。



