零星采购要求
项目名称：广蓄A厂500kV高压电缆非电量保护中间汇控柜改造采购
	序号
	采购名称
	规格型号/项目特征
	供货期/工期要求
	送货地点/施工地点
	数量
	单位
	备注

	1
	低压汇控柜1面
	[bookmark: _GoBack]无型号
按照标准汇控柜尺寸，依据设计的原理图、中间继电器选型和技术规范采购
	自成交通知书发布起120天内
	广州市从化区吕田镇广东抽水蓄能电站
	1
	面
	采购一面汇控柜，内含约20个中间继电器，实现广蓄A厂500kV高压电缆非电量保护信号中转扩展功能。

	※验收标准：提供符合规程要求的货物，过程应满足《GB 26164.1 电业安全工作规程》、《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程第1部分：发电厂和变电站部分》等国家或者行业、企业安全工作规程规定要求。

	※支付条件：提供符合要求的货物，经甲方验收合格且乙方开具增值税专用发票后60天内完成支付。

	技术参数要求（如有）：合法经营，产品制作需要满足主要技术参数要求，并且符合国家相关标准。

	成交推荐原则：满足资质条件的情况下，推荐最低价成交

	违约条款（如有）：无

	其它要求（如有）：无



