[bookmark: _GoBack][image: ]
image1.png
FS RUHOARE (18RS

Aluminum Anoy Radiators (Type FS)

FS-185N NRLH(,DGJ 185

FS-240N NRLHGJ-240 zz 98 150 13
FS-300N NRLH; GJ-300 24 100 195 19
FS-400N NRLH;, GJ-400 28 100 195 1.8
FS-500N NRLH;, GJ-500 32 110 195 2.0
FS-630N NRLHZ GJ-630 35 110 195 1.9
FS-800N NRLH GJ-800 40 130 195 25
FS-1440N NAHLGJQ-1440 52 130 195 23

FS-1600N JLHN58K-1600 72 154 195 Shil





