	西部修试公司2026年天厂发电机定子线棒试验支架加工报价表

	项目名称：西部修试公司2026年天厂发电机定子线棒试验支架加工

	
	
	
	
	
	
	报价单位：元

	序号
	名称
	具体内容
（材料、品牌、规格、型号、计算说明）
	单位
	数量
	单价
（不含税）
	小计
（不含税）
	 备注

	1
	西部修试公司2026年天厂发电机定子线棒试验支架加工
	型号：3根式定子线棒快速试验平台。

技术要求：

1）、结合发电机定子线棒尺寸进行平台制作，材质选用不锈钢，平台4脚加带刹车万向轮，平台槽沟使用缓冲型锡箔纸粘贴，确保锡箔纸与线棒贴合紧密。

2）、槽沟上方为移动式盖板，盖板采用缓冲型锡箔纸粘贴包裹，确保锡箔纸与线棒贴合紧密。

3）、平台四角加均压球。
	套
	1
	
	
	

	合计总价（不含税）：
	

	增值税专用发票税率：
	6%

	合计总价（含税）：
	

	报价说明：
1.报价人按照给定税率6%填写税率，不允许自行修改。若属于小规模纳税人或其他情况与报价表税率不一致的，报价时仍暂按采购人给定税率进行报价，并须提供相应说明文件。在协议签订阶段，经采购人确认后以报价不含税价和实际税率调整项目总价。
2.服务期限为：甲方实际要求开工之日起1个月(具体以项目实施进度为准)，具体的服务工期确定后甲方在开工前5个工作日通知乙方做现场服务准备。

3.按照满足现场检修维护要求提供本项目施工所需材料。
4.结算方式：乙方按要求完成西部修试公司2026年天厂发电机定子线棒试验支架加工工作，经甲方验收合格后，甲方收到乙方开具的报价约定的总费用增值税专用发票后，甲方30天内一次性向乙方支付项目价款。




