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1 项目名称
超高压大理局2026年基于多模态大模型的输电运维场景AI智能工具研究开发零星采购项目
2 项目需求内容
随着新型电力系统建设的深入推进，输电线路运维逐步向“数字化、智能化、无人化”转型。但在实际生产过程中，仍存在以下突出问题：
（一）现场作业对人员经验依赖程度高
输电线路运行环境复杂，设备类型多样，缺陷形态差异显著。目前现场运维仍高度依赖作业人员经验判断，存在“经验不可复制、能力差异大”的问题，制约整体运维水平提升。
（二）信息获取方式滞后，效率低下
作业过程中，人员需要频繁通过纸质资料或移动终端查询技术标准、缺陷判据及作业指导书，存在操作繁琐、响应滞后、影响作业连续性等问题，难以满足高效运维需求。
（三）培训与知识传承手段单一
现有培训以集中授课和经验传授为主，缺乏沉浸式、场景化的智能辅助工具，新员工成长周期长，技能提升效率低。
（四）现有智能终端形态不适配现场作业
手机、平板等设备在高空作业、复杂环境下使用不便，存在操作受限、分散注意力、安全风险增加等问题，亟需更加轻量化、可穿戴的智能装备。
[bookmark: _GoBack]基于上述问题，亟需研发一种面向输电运维场景的智能化可穿戴终端，将人工智能能力前移至作业一线，实现“所见即所识、所问即所得”，提升现场作业智能化水平。
3 技术要求
协助开展基于多模态大模型的输电运维AI智能眼镜研发应用，具体包括：
3.1配合开展输电运维知识轻量化构建与应用适配。聚焦缺陷判据、作业场景、安全措施、设备识别要点及标准化作业流程等核心内容，对现有运维知识库进行结构化抽取与语音化改造，形成适合智能眼镜端调用的轻量化知识包；结合智能眼镜语音交互与近眼显示特点，开展场景化表达优化，构建“语音问答+即时提示”的知识服务模式，实现由传统文档向交互式、伴随式知识支撑转变，并预留知识更新与功能扩展接口。
3.2配合开展智能问答模型轻量化适配与集成优化。基于输电运维领域知识，对现有RAG大语言模型进行接口优化与输出格式适配，开发面向运维知识服务的智能问答模型；研究智能眼镜与运维知识服务的集成适配方案，采用标准化接口与模块化架构设计，便于后续算法迭代、自主优化升级及不同作业场景快速适配。
3.3配合完成智能交互应用研发与自主集成适配。依托智能眼镜语音交互、图像采集与近眼显示能力，开发智能交互应用，实现语音问答、知识查询等功能；结合输电现场实际需求，开展眼镜与安全帽一体化适配方案设计，并研究智能眼镜软硬件自主集成方案，提升复杂环境下的佩戴稳定性、作业便利性、环境适应性与设备可维护性。
3.4交付成果：研制一套AI智能眼镜并提供第三方检测报告，配合开展技术创新总结提炼及保护、论文编写相关工作。
4 项目服务清单
	序号
	服务内容
	单位
	数量
	备注

	1
	协助基于多模态大模型的输电运维场景AI智能工具研究开发
	项
	1 
	详见技术要求3


5 售后服务要求
5.1 发票要求：报价单位可提供符合规定税率的全额增值税专用发票。
5.2 成果质保期及售后服务响应要求：成果质保期不少于1年，质保期内有任何质量问题将免费进行修理、更换；售后服务的响应时间在4小时内；提供技术支持。
5.3 成果交付时间及地点要求：成果交付时间为2026年10月30日前，交付地点为中国南方电网有限责任公司超高压输电公司大理局。
6 报价文件格式要求
报价单位需提供盖章版（单位行政印章）纸质报价文件，报价文件包括但不限于：报价表、品质、售后服务及相关资质文件（复印件），《报价文件格式》详见附件1。
7. 合同条款及格式说明
7.1采购人和成交供应商应当在零星采购成交通知书发出之日起30日内，根据询价材料和成交供应商的报价文件订立书面合同。
7.2合同签署完成后，成交供应商应当在3个月内完成技术合同认定登记。
1


附件1:《报价文件格式》:
Xxx单位报价表
包含但不限于以下内容报价
报价方名称(盖公章）               联系人：          联系电话：          单位：元
	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	超高压大理局2026年基于多模态大模型的输电运维场景AI智能工具研究开发零星采购项目
	项
	1
	
	
	1、包含执行本项目所发的所有费用；
2、提供全额增值税专用发票。

	分项报价清单

	序号
	采购/服务内容
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	配合开展输电运维知识轻量化构建与应用适配
	项
	1
	
	
	含增值税，增值税专用税率为   %

	2
	配合开展智能问答模型轻量化适配与集成优化
	项
	1
	
	
	含增值税，增值税专用税率为   %

	3
	配合完成智能交互应用研发与自主集成适配。
	项
	1
	
	
	含增值税，增值税专用税率为   %

	
	合计
	xx元


注：
1、若单价和总价有差异，以单价为准；
2、报价方为执行本项目所发生的其他一切费用均已包含在总价中；
3、按照询价文件中的需求进行报价，报价包含运杂费、服务/产品费、税费，发票应按照分项报价清单分项开具对应符合规定税率的全额增值税专用发票。 

法定代表人或其授权代理人签字：     
年     月     日          
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品质
	序号
	技术要求
	报价单位是否满足
（填：是/否）

	超高压大理局2026年基于多模态大模型的输电运维场景AI智能工具研究开发零星采购项目

	1
	配合开展输电运维知识轻量化构建与应用适配。聚焦缺陷判据、作业场景、安全措施、设备识别要点及标准化作业流程等核心内容，对现有运维知识库进行结构化抽取与语音化改造，形成适合智能眼镜端调用的轻量化知识包；结合智能眼镜语音交互与近眼显示特点，开展场景化表达优化，构建“语音问答+即时提示”的知识服务模式，实现由传统文档向交互式、伴随式知识支撑转变，并预留知识更新与功能扩展接口。
	

	2
	配合开展智能问答模型轻量化适配与集成优化。基于输电运维领域知识，对现有RAG大语言模型进行接口优化与输出格式适配，开发面向运维知识服务的智能问答模型；研究智能眼镜与运维知识服务的集成适配方案，采用标准化接口与模块化架构设计，便于后续算法迭代、自主优化升级及不同作业场景快速适配。
	

	3
	配合完成智能交互应用研发与自主集成适配。依托智能眼镜语音交互、图像采集与近眼显示能力，开发智能交互应用，实现语音问答、知识查询等功能；结合输电现场实际需求，开展眼镜与安全帽一体化适配方案设计，并研究智能眼镜软硬件自主集成方案，提升复杂环境下的佩戴稳定性、作业便利性、环境适应性与设备可维护性。
	

	4
	交付成果：研制一套AI智能眼镜并提供第三方检测报告，配合开展技术创新总结提炼及保护、论文编写相关工作。
	



报价单位：               （盖单位章）

法定代表人或授权代表：        （签字）

年      月      日



售后服务
	序号
	售后服务要求
	报价单位是否满足
（填：是/否）

	1
	发票要求：报价单位可提供符合规定税率的全额增值税专用发票。

	

	2
	成果质保期及售后服务响应要求：成果质保期不少于1年，质保期内有任何质量问题将免费进行维护、更换；售后服务的响应时间在4小时内；提供技术支持。
	

	3
	成果交付时间及地点要求：成果交付时间为2026年10月30日前，交付地点为中国南方电网有限责任公司超高压输电公司大理局。

	




报价单位：               （盖单位章）

法定代表人或授权代表：        （签字）

年      月      日


相关资质文件（复印件）
包括但不限于：企业法人营业执照（三证合一）等资质文件。
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