## 2026年第二批工器具检验申请单
2026年第二批生产工器具送检清单
序号 | 名称 | 型号 | 类型 | 检测项目 | 数量 | 单位 | 单价 （检测费） | 价格 | 归属 | 备注
1 | 光纤测试仪（光时域反射仪）(OTDR) | EXFO MAX720C | 仪器仪表 | 1、校准检测 2、功能测试 | 2 | 台 |  |  | 骏豪
2 | 光功、光源表率计 | BOU350C-V30 | 仪器仪表 | 1、校准检测 2、功能测试 | 16 | 台 |  |  | 骏豪
3 | 数字万用表 | 胜利仪器 VC890C+ | 仪器仪表 | 1、校准检测 2、功能测试 | 1 | 台 |  |  | 骏豪
4 | 冲电式液压钳 | 东城DCYH400（E型） | 手持电动工具 | 1、功能测试 2、绝缘电阻检测 3、安全性能测试 | 1 | 把 |  |  | 骏豪
5 | 扩散式四合一气体检测仪 | 广东斯坷森SK-KA-X4-DG | 仪器仪表 | 1、校准检测 2、功能测试 | 1 | 台 |  |  | 骏豪
6 | 基站/核相仪 | S390 | 仪器仪表 | 1、校准检测 2、功能测试 | 4 | 套 |  |  | 骏豪
7 | 蓄电池内阻测试仪 | HDGC-3915S | 仪器仪表 | 1、校准检测 2、功能测试 | 1 | 台 |  |  | 骏豪
8 | 蓄电池内阻测试仪 | （UNI-T) UT677C | 仪器仪表 | 1、校准检测 2、功能测试 | 1 | 台 |  |  | 骏豪
9 | 光功率计 | TL-510C | 仪器仪表 | 1、校准检测 2、功能测试 | 2 | 台 |  |  | 骏豪
10 | 绝缘电阻表（摇表） | ZC25-4 1000伏特 0-1000兆欧 | 仪器仪表 | 1、校准检测 2、功能测试 | 2 | 台 |  |  | 骏豪
11 | 金刚石钻孔机 | Z1Z-FF02-120-160 | 手持电动工具 | 1、功能测试 2、绝缘电阻检测 3、安全性能测试 | 1 | 把 |  |  | 骏豪
12 | 光纤熔接机 | T-601CS、T-601CS+ | 仪器仪表 | 1、校准检测 2、功能测试 | 3 | 台 |  |  | 骏豪
13 | 蓄电池充放电测试仪 | HDGC3985（DC48V) | 仪器仪表 | 1、校准检测 2、功能测试 | 3 | 台 |  |  | 骏豪
14 | 蓄电池充放电测试仪 | HDGC3982（DC380V) | 仪器仪表 | 1、校准检测 2、功能测试 | 3 | 台 |  |  | 骏豪
15 | 2M误码测试仪 | 达迪 BER-1530J | 仪器仪表 | 1、校准检测 2、功能测试 | 1 | 台 |  |  | 骏豪
16 | 2M误码测试仪 | ZID 1200C | 仪器仪表 | 1、校准检测 2、功能测试 | 4 | 台 |  |  | 骏豪
17 | 红外热成像仪 | UTI 120S | 仪器仪表 | 1、校准检测 2、功能测试 | 4 | 台 |  |  | 骏豪
18 | 气体检测仪 | BH-4A | 仪器仪表 | 1、校准检测 2、功能测试 | 5 | 台 |  |  | 骏豪
19 | 酒精检测仪 | YSKdee 东风1号语音版红蓝棒 0-400mg/100ml | 仪器仪表 | 1、校准检测 2、功能测试 | 6 | 台 |  |  | 骏豪
20 | 蓄电池充放电测试仪 | HDGC3985-4815（DC48V) | 仪器仪表 | 1、校准检测 2、功能测试 | 2 | 台 |  |  | 骏豪
21 | 蓄电池充放电测试仪 | HDGC3985-3810（DC380V) | 仪器仪表 | 1、校准检测 2、功能测试 | 2 | 台 |  |  | 骏豪
22 | 蓄电池充放电测试仪 | 江苏云辉 YH-CEI-38020 | 仪器仪表 | 1、校准检测 2、功能测试 | 1 | 台 |  |  | 骏豪
23 | 红外热成像仪 | UTi120S | 仪器仪表 | 1、校准检测 2、功能测试 | 2 | 台 |  |  | 贵港
24 | 气体检测仪（四合一） | BH-4 | 仪器仪表 | 1、校准检测 2、功能测试 | 2 | 台 |  |  | 贵港
25 | 光源 | SGS131 | 仪器仪表 | 1、校准检测 2、功能测试 | 1 | 台 |  |  | 贵港
26 | 光源 | YYS-3109 | 仪器仪表 | 1、校准检测 2、功能测试 | 1 | 台 |  |  | 贵港
27 | 光功率计 | YYS-3208 | 仪器仪表 | 1、校准检测 2、功能测试 | 1 | 台 |  |  | 贵港
28 | 电焊机 | zx7-3151 | 手持电动工具 | 1、功能测试 2、绝缘电阻检测 3、安全性能测试 | 1 | 台 |  |  | 桂林
29 | 水钻 | Z1Z-160BT | 手持电动工具 | 1、功能测试 2、绝缘电阻检测 3、安全性能测试 | 1 | 台 |  |  | 桂林
30 | 光源 | JW3111>-7db 2# | 仪器仪表 | 1、校准检测 2、功能测试 | 1 | 台 |  |  | 桂林
31 | 光源 | GJ230>-5db 1# | 仪器仪表 | 1、校准检测 2、功能测试 | 1 | 台 |  |  | 桂林
32 | 光功率计 | SG86AR70 | 仪器仪表 | 1、校准检测 2、功能测试 | 1 | 台 |  |  | 桂林
33 | 光功率计 | GJ-100 | 仪器仪表 | 1、校准检测 2、功能测试 | 1 | 台 |  |  | 桂林
34 | OTDR光时域反射仪 | AQ7280 | 仪器仪表 | 1、校准检测 2、功能测试 | 1 | 台 |  |  | 桂林
35 | E1误码测试仪 | DEB100E | 仪器仪表 | 1、校准检测 2、功能测试 | 1 | 台 |  |  | 桂林
36 | 激光测距仪 | UT396B | 仪器仪表 | 1、校准检测 2、功能测试 | 1 | 台 |  |  | 桂林
37 | 手持相位伏安表 | UT267B | 仪器仪表 | 1、校准检测 2、功能测试 | 1 | 台 |  |  | 桂林
38 | 熔纤机 | 80C+ | 仪器仪表 | 1、校准检测 2、功能测试 | 2 | 台 |  |  | 桂林
39 | 蓄电池放电仪 | DCLT-4810 | 仪器仪表 | 1、校准检测 2、功能测试 | 1 | 台 |  |  | 桂林
40 | 工程宝 | DT-T72 | 仪器仪表 | 1、校准检测 2、功能测试 | 2 | 台 |  |  | 桂林
41 | 2M误码测试仪 | RY1200A/C | 仪器仪表 | 1、校准检测 2、功能测试 | 1 | 台 |  |  | 桂林
42 | 高压绝缘工具组 | REV-014 | 绝缘工器具 | 1、电气性能试验 2、工频耐压试验 3、机械性能试验 | 4 | 套 |  |  | 桂林
43 | 绝缘梅花扳手 | 16件套（绝缘） | 绝缘工器具 | 1、电气性能试验 2、工频耐压试验 3、机械性能试验 | 1 | 套 |  |  | 桂林
44 | 绝缘呆扳手 | 15件套（绝缘） | 绝缘工器具 | 1、电气性能试验 2、工频耐压试验 3、机械性能试验 | 1 | 套 |  |  | 桂林
合计 |  |  |  |  | 95 |  |  | 0
Note on B36: Lenovo: 01.007.01-QT-202007-0022 BLIT-02-11-024
Note on B40: Lenovo: 01.007.01-QT-202007-0011 BLIT-02-11-028
Note on B41: Lenovo: 01.007.01-DZ-202007-0044 BLIT-02-11-021
Note on B43: Lenovo: 01.007.01-QT-202007-0025 BLIT-02-11-037