云南电网西双版纳供电局

电力调度控制中心2026年精密空调压缩机配件购置

技术规范书

云南电网有限责任公司西双版纳供电局

2026年 07 月

目录

1  总则	3

1.1  引言	3

1.2  货物需求及供货范围一览表	3

1.3  供方职责	3

3.1 无。	4

5.1  服务保证	4

5.2  质量保证	4

# 1  总则

## 1.1  引言

投标企业应具备精密空调厂商授权维修等相关资质，并具备良好的财务状况和商业信誉。

1. 1. 1  本规范提出了电力调度控制中心2026年精密空调压缩机配件购置的技术要求。

1. 1.2   本规范提出的是最低限度的要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方应提供符合本规范和工业标准的优质产品。

1. 1.3   如果投标方没有以书面形式对本规范的条文提出异议，则表示投标方提供的配件符合本规范的要求；如有异议，应在报价书中以“对规范的意见和同规范的差异 ”为标题的专门章节中加以详细描述。

## 1.2  货物需求及供货范围一览表

投标方提供物资的具体规格、数量见表 1 供货范围及设备技术规格一览表，投标方应如实填写“投标方保证 ”栏。

表 1 供货范围及设备技术规格一览表

（项目单位填写项目要求栏、投标方填标方保证栏）

| 序号 | 物资名称 | 计量单位 | 项目要求 |  | 投标方保证 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 型式、规格 | 数量 | 型式、规格 | 数量 |
| 1 | 精密空调压缩机 | 套 | 全封闭涡旋压缩机，交流电源：380V,相数：3，频率:50Hz,排气量：25m³～35m³/h。 | 1 |  |  |

## 1.3  供方职责

供方的工作范围将包括下列内容，但不仅仅限于此内容。

1.3.1 供方应在 成交后7 个工作日内所提供设备配件应发运到规定的目的地：西双版纳州景洪市勐泐大道63号云南电网公司西双版纳供电局，并提供供货承诺书。

1.3.2 如标准、规范与本标书的技术规范有明显的冲突，则供方应在制造设备前，用书面形式将冲突和解决办法告知买方，并经买方确认后，才能进行设备制造。

1.3.3 在更换所用的准则、标准、规程或修改设备技术数据时，供方有责任接受买方的选择。

# 2  应遵循的主要标准

配件至少应满足最新版本的以下规定、规范和标准的要求，但不限于以下规定、规范和标准。压缩机配件的技术参数应符合表 2 的要求。

表 2 技术参数

| 项 目 | 单位 | 招标人要求值 | 投标人保证值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 制造厂（商） | — | — |  |
| 原产地 | — | — |  |
| 精密空调压缩机 | 套 | 全封闭涡旋压缩机，交流电源：380V,相数：3，频率:50Hz,排气量：25m³～35m³/h。 |  |

3 业绩案例要求

3.1 无。

# 4  服务质量保证

## 5.1  服务保证

5.1.1  卖方保证所提供的配件在各个方面符合招标文件规定的质量、规格和性能。

5.1.2  卖方保证全程提供配件安装技术指导，开展技术交底、实时答疑。因指导疏漏造成安装问题由卖方无偿整改，按需及时配合施工、验收。

## 5.2  质量保证

5.2.1  卖方应保证制造过程中的所有工艺、材料、试验等（包括卖方的外购件在内）均应符合本规范书的规定。

5.2.2 卖方应保证提供的配件质保不少于两年，质保期内配件出现任何质量故障，均无条件免费更换全新配件。