## sheet1
附件
海蓄公司琼中电厂2026年保信子站配合220kV线路保护程序升级开展现场技术服务项目报价明细表
序号 | 项目内容 | 服务要求 | 供货/工期要求 | 计量单位 | 数量 | 投标单价（元，含税） | 分项总价 | 税率 | 备注
1 | 保护信息管理装置PCS-9798A现场技术服务 | 2台保护管理机PCS-9798A开展现场技术服务，更新保信子站配置，确保保信子站正确可靠召唤站内继电保护信息、故障录波，并能可靠上送保护信息至海南中调的二次运维平台和储能公司的保信主站平台。 | 自中标通知书发出之日起6个月 | 项 | 1 |  |  | 6%
总价（元，含税）
备注：报价包含技术人员的差旅、住宿等各类费用