## sheet1
附件
海蓄公司琼中电厂2026年220kV线路保护PRS-753NA2-N软件版本升级现场技术服务项目报价明细表
序号 | 项目内容 | 服务要求 | 供货/工期要求 | 计量单位 | 数量 | 投标单价（元，含税） | 分项总价 | 税率 | 备注
1 | 220kV线路保护PRS-753NA2-N软件版本升级现场技术服务 | （1）220kV蓄琼甲线主二保护PRS-753NA2-N的软件版本升级至目标版本。软件版本号、校验码、程序生产时间等信息与目标软件版本一致，更换板卡和升级软件后不影响系统正常运行，装置不出现异常、设备缺陷、元件损坏或不正确动作。 | 自中标通知书发出之日起6个月 | 项 | 1 |  |  | 6%
2 | 220kV线路保护PRS-753NA2-N软件版本升级现场技术服务 | （2）220kV蓄琼乙线主二保护PRS-753NA2-N的软件版本升级至目标版本。软件版本号、校验码、程序生产时间等信息与目标软件版本一致，更换板卡和升级软件后不影响系统正常运行，装置不出现异常、设备缺陷、元件损坏或不正确动作。 | 自中标通知书发出之日起6个月 | 项 | 1 |  |  | 6%
总价（元，含税）
备注：报价包含技术人员的差旅、住宿等各类费用