## 问题质询
广州供电局2026年第1批消防器材物资框架公开招标（火灾应急处置及智能防控装备）澄清问题
序号 | 问题内容 | 供应商名称 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 提问时间 | 回复内容
1 | 1、技术规范书第三点：货物品类及具体要求表格，器材类别：四、灭火器箱中序号6：器材名称：灭火器及过滤式消防自救呼吸器放置箱，规格：4kg 2位，技术参数描述第3点为可放置4支4kg的灭火器表述是否有误，是否应更改为：可放置2支4kg的灭火器？ 2、技术规范书第三点：货物品类及具体要求表格，器材类别：四、灭火器箱中序号8：器材名称：灭火器及过滤式消防自救呼吸器放置箱（304不锈钢），规格：4kg 2位，技术参数描述第3点为可放置4支4kg的灭火器，表述是否有误，是否应更改为：可放置2支4kg的灭火器？ | *** | 专用技术 | 标的 | 火灾应急处置及智能防控装备 | 2026-07-21 11:54:35 | 经核实，回复如下： 1、器材名称“灭火器及过滤式消防自救呼吸器放置箱”中，技术参数描述第3点“可放置4支4kg的灭火器”的表述属笔误，应更改为“可放置2支4kg的灭火器” 2、器材名称“灭火器及过滤式消防自救呼吸器放置箱（304不锈钢）”中，技术参数描述第3点“可放置4支4kg的灭火器”的表述属笔误，应更改为“可放置2支4kg的灭火器”
2 | 技术评分标准第4项技术研发实力要求：技术研发、升级能力强，投标的火灾应急处置或电气火灾智能防控产品采用了尖端先进的技术，获得发明专利证书，其发明人获得过与火灾防控技术相关的国务院设立的科学技术进步奖。 问题：该标的物资清单大部分物资属于国家《强制性产品认证目录》范围，需要严格按国标/行标生产，无法进行创新设计。所以技术评分标准第4项技术研发实力中要求“其发明人获得过与火灾防控技术相关的国务院设立的科学技术进步奖”，该评分标准是否设置不合理或具有排他性，违背公平、公正、科学和择优的评标原则？ | *** | 通用技术 | 标的 | 火灾应急处置及智能防控装备 | 2026-07-21 17:56:44 | 1、针对“该标的物资清单大部分物资属于国家《强制性产品认证目录》范围，需要严格按国标/行标生产，无法进行创新设计”的问题，回复如下：国家强制性产品认证、国标/行标仅规定基础性指标，属于产品进入市场的最低准入底线，并不限制企业在满足底线要求的基础上，在材料升级、性能优化、生产工艺等方面开展研发创新与技术升级。因此，该类物资同样存在广泛的技术创新空间。 2、针对“技术评分标准第4项技术研发实力中要求“其发明人获得过与火灾防控技术相关的国务院设立的科学技术进步奖”，该评分标准是否设置不合理或具有排他性，违背公平、公正、科学和择优的评标原则？”的问题，回复如下：一是国家、省、市层面设立的科学技术进步奖是面向全社会的权威奖项，评选范围广泛，并非受特定企业垄断，不具备指向性和排他性。二是该条件作为“技术评分标准”中的一项优势指标，既非资格准入条件，也非技术评分中的唯一得分项。根据《中华人民共和国招标投标法》第十九条规定，“招标人应当根据招标项目的特点和需要编制招标文件”。该评分标准紧扣火灾应急处置及电气火灾智能防控这一核心需求，属于依法设定的合理条件。 综上，该评分标准设置合理，符合公平、公正、科学和择优的评标原则，故维持原标准不变，不作修改或删减。