[bookmark: _Toc24967]韶关局科技项目【电力变压器过载状态评估与高效散热技术研究】第三方测试服务项目采购（零星采购）技术文件
1、 项目概况
1.项目名称：韶关局科技项目【电力变压器过载状态评估与高效散热技术研究】第三方测试服务项目采购（零星采购）。
2、 [bookmark: _Toc6285]服务范围
[bookmark: _Toc14640][bookmark: _Toc161832196]报价人需根据采购人要求，对电力变压器过载运行高效散热系统装置成果进行测试。包括产品运行环境检测、功能及性能检测（温度采集非介入式测量精度误差、散热系统响应时间、散热系统效果等）。
3、 成果交付与验收
[bookmark: _Toc161832197]报价人需于采购人提出申请后30个工作日内完成测试，并通过采购人验收。
4、 其他要求
（1） 投标方应具备有效期内的CNAS/CMA检验检测资质。
（2） 提供类似技术服务的报告案例。
（3） 测试时需要实验室配专人全天候跟进，每天反馈测试进度及提供当天测试数据给我们进行确认，如测试中出现不符合等问题，需免费提供相应解决方案，且后续重测无需另行收费。
5、 报价人资格要求
报价人需同时满足以下要求：
1. 中华人民共和国境内注册合法运作的法人或非法人组织，具有独立承担招标、采购项目的能力和独立履行合同的能力。必须提供有效期内的营业执照或其他行政主管部门核发的有效登记注册证明文件。
2. 报价人必须按照南方电网公司要求，在供应链统一服务平台（www.bidding.csg.cn）上完成供应商登记注册，并通过审核。
3. ‌保密要求‌：对加工测试过程中涉及的客户机密信息进行保密处理，确保不泄漏给第三方。
4. ‌环保要求‌：遵守环保法规，采取环保措施进行加工和测试，减少对环境的影响。
5. [bookmark: _GoBack]投标方应提供其营业执照，具备相关检测资质，以确保其有能力持续提供售后服务能力。
6. 投标方应具备有效期内的CNAS/CMA检验检测资质。
6、 报价表
请各报价人参考表1报价，报价单需包含税率说明，报价条目应清晰。
表1   报价表
	序号
	项目名称
	单位
	数量
	总价限价（元）
	总价报价（元）

	1
	韶关局科技项目【电力变压器过载状态评估与高效散热技术研究】第三方测试服务项目采购（零星采购）
	项
	1
	30000
	

	总价合计（元)
	


※注：以上报价应为含税价，服务费需开具增值税专用发票。


