## 材料计划清单
500kV白邑变220kV接入系统工程工程计划清单-变电公司-2026-04-27-采购
序号 | 材料名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 预估单价（元） | 预估总价(元) | 备注
物资1：绝缘子:
1 | 玻璃绝缘子片（三层） | U160BP/170T（结构高度：170，爬电距离：550） | 片 | 32

## 编制依据及说明 技术要求及其他注意事项
编制依据及说明：（根据实际修改填写）
1.本清册单价为预估金额，最终单价以最终确认的供货单位中标价为准。
2.根据合同进行结算。
技术要求及其他注意事项:(根据需求填写内容)
1、所有物资必须按照国家及行业现行标准生产制造，并提供相应的质量证明文件；
2、物资到货时需随行提供出厂合格证、材质证明文件、出厂试验报告等三整套厂家资料。
3、货物到达前请提前通知收货人。
交货日期: 2026年08月15日
交货地址：云南省昆明市官渡区500kV白邑变电站
云南送变电工程有限公司
变电公司
2026-07-15