附录G-2

零星采购报价表

- 海南电力产业发展有限责任公司：

- 我公司愿意按照贵单位要求，按照以下报价和承诺提供所需的货物：

- 一、报价情况

| 序号 | 名称 | 具体要求 | 数量 | 计量单位 | 含税总价（元） | 最快交付/履行 日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防应急照明灯具 | 双头灯 | 32 | 只 |  | 成交通知书发出后5个工作日内到货 | 集中电源集中控制型 不锈钢 |
| 2 | 消防应急疏散标志灯具 | 壁挂 疏散出口 | 15 | 只 |  | 成交通知书发出后5个工作日内到货 | 集中电源集中控制型 不锈钢 |
| 3 | 消防应急疏散标志灯具 | 吊装 双面单向出口 | 1 | 只 |  | 成交通知书发出后5个工作日内到货 | 集中电源集中控制型 不锈钢 |
| 4 | 消防应急疏散标志灯具 | 壁挂 单面右向 | 7 | 只 |  | 成交通知书发出后5个工作日内到货 | 集中电源集中控制型 不锈钢 |
| 5 | 消防应急疏散标志灯具 | 壁挂 单面左向 | 8 | 只 |  | 成交通知书发出后5个工作日内到货 | 集中电源集中控制型 不锈钢 |
| 6 | 消防应急疏散标志灯具 | 壁挂 单面双向 | 2 | 只 |  | 成交通知书发出后5个工作日内到货 | 集中电源集中控制型 不锈钢 |
| 7 | 应急照明集中电源 | 铅酸电池电源 【450W/壁挂】 | 1 | 台 |  | 成交通知书发出后5个工作日内到货 | 含备用电池 |
| 8 | 镀锌线管 | DN20 | 400 | 米 |  | 成交通知书发出后5个工作日内到货 |  |
| 9 | 电线 | ZBN-RVS-2x2.5 | 400 | 米 |  | 成交通知书发出后5个工作日内到货 |  |

| 10 | 网线（国产主流品牌） | 超六类屏蔽 | 10 | 箱 |  | 成交通知书发出后5个工作日内到货 | 含（200个水晶头） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 防雷PDU | 机架式，三相插头接入，万用8空位，最大负荷电流16A | 40 | 个 |  | 成交通知书发出后5个工作日内到货 |  |
| 12 | 接地线 | 黄绿双色多股铜缆，VV-1×6mm2 | 200 | 米 |  | 成交通知书发出后5个工作日内到货 |  |

- 说明：1.报价金额应包括完成本项目的所有费用（含税，需要开具发票），即完成交付本项成果的所有费用。

- 2.完成验收后，一次性支付100%成交价款。

- 3.投标人在付款前需开具等额增值税专用发票，开具的发票应符合国家税务部门规定且已经办理完税。

- 二、技术、商务承诺情况

- （满足）要求。

- 三、交付、履约承诺情况

- （满足）要求。

- 四、供应商需说明的其他事项

- 1.                                                                             ；

- 2.                                                                              ；

- 3.                                                                              。

需要提供上述要求的证明文件

- 五、联系方式

- 联系人　　　　　　　　；联系电话　　　　　　　　。

附件：

- （公司名称）（盖章）

年　　　月　　　日