附录G-2
零星采购报价表

海南电力产业发展有限责任公司：
我公司愿意按照贵单位要求，按照以下报价和承诺提供所需的货物：
一、报价情况
	序号
	名称
	具体要求
	数量
	计量单位
	含税总价（元）
	最快交付/履行
日期
	备注

	1
	消防应急照明灯具
	双头灯
	32
	只
	
	成交通知书发出后5个工作日内到货
	集中电源集中控制型 不锈钢

	2
	消防应急疏散标志灯具
	壁挂 疏散出口
	15
	只
	
	成交通知书发出后5个工作日内到货
	集中电源集中控制型 不锈钢

	3
	消防应急疏散标志灯具
	吊装 双面单向出口
	1
	只
	
	成交通知书发出后5个工作日内到货
	集中电源集中控制型 不锈钢

	4
	消防应急疏散标志灯具
	壁挂 单面右向
	7
	只
	
	成交通知书发出后5个工作日内到货
	集中电源集中控制型 不锈钢

	5
	消防应急疏散标志灯具
	壁挂 单面左向
	8
	只
	
	成交通知书发出后5个工作日内到货
	集中电源集中控制型 不锈钢

	6
	消防应急疏散标志灯具
	壁挂 单面双向
	2
	只
	
	成交通知书发出后5个工作日内到货
	集中电源集中控制型 不锈钢

	7
	应急照明集中电源
	铅酸电池电源
【450W/壁挂】
	1
	台
	
	成交通知书发出后5个工作日内到货
	含备用电池

	8
	镀锌线管
	DN20
	400
	米
	
	成交通知书发出后5个工作日内到货
	

	9
	电线
	ZBN-RVS-2x2.5
	400
	米
	
	成交通知书发出后5个工作日内到货
	



	10
	网线（国产主流品牌）
	超六类屏蔽
	10
	箱
	
	成交通知书发出后5个工作日内到货
	含（200个水晶头）

	11
	防雷PDU
	机架式，三相插头接入，万用8空位，最大负荷电流16A
	40
	个
	
	成交通知书发出后5个工作日内到货
	

	12
	接地线
	黄绿双色多股铜缆，VV-1×6mm2
	200
	米
	
	成交通知书发出后5个工作日内到货
	


说明：1.报价金额应包括完成本项目的所有费用（含税，需要开具发票），即完成交付本项成果的所有费用。
2.完成验收后，一次性支付100%成交价款。
3.投标人在付款前需开具等额增值税专用发票，开具的发票应符合国家税务部门规定且已经办理完税。

二、技术、商务承诺情况
（满足）要求。

三、交付、履约承诺情况
（满足）要求。

四、供应商需说明的其他事项
1.                                                                             ；
2.                                                                              ；
3.                                                                              。
需要提供上述要求的证明文件
五、联系方式
联系人　　　　　　　　；联系电话　　　　　　　　。
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