## 1
序号 | 拟定采购项目名称 | 采购方式 | 品类 | 项目名称 | 标的名称 | 需求计划单号 | 物资名称 | 规格型号 | 主要技术参数 | 采购数量 | 计量单位 | 概算单价（元） | 概算小计（元） | 是否电网物资 | 限价 | 是否开展网络安全审查 | 需求计划明细单号 | 需求计划条目编码 | 技术规范编码 | 备注
1 | 广州供电局2026年第7批主网设备材料专项物资公开招标（低压交流电力电缆、10kV移开式高压开关柜） | 公开招标 | 主网材料 | 220千伏天河棠下柔直背靠背工程 | 低压交流电力电缆 | 0301RM2026071204 | 0.4kV铜芯阻燃交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆，ZA-YJV22-0.6/1kV-4X150+1X70，五芯 |  |  | 4.919 | 千米 | 605550 | 2978700.45 | 是 | / | 否 | 030100WS24020007 | 03010000425201620260719000 | 0162026000503013568
2 | 广州供电局2026年第7批主网设备材料专项物资公开招标（低压交流电力电缆、10kV移开式高压开关柜） | 公开招标 | 主网材料 | 220千伏天河棠下柔直背靠背工程 | 低压交流电力电缆 | 0301RM2026071204 | 0.4kV铜芯阻燃交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆，ZA-YJV22-0.6/1kV-4X50+1X25，五芯 |  |  | 0.988 | 千米 | 205720 | 203251.36 | 是 | / | 否 | 030100WS24020007 | 03010000425301620260719000 | 0162026000503013569
3 | 广州供电局2026年第7批主网设备材料专项物资公开招标（低压交流电力电缆、10kV移开式高压开关柜） | 公开招标 | 主网材料 | 220千伏天河棠下柔直背靠背工程 | 低压交流电力电缆 | 0301RM2026071204 | 0.4kV铜芯阻燃交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆，ZA-YJV22-0.6/1kV-4X95+1X50，五芯 |  |  | 0.18 | 千米 | 397690 | 71584.2 | 是 | / | 否 | 030100WS24020007 | 03010000425401620260719000 | 0162026000503013570
4 | 广州供电局2026年第7批主网设备材料专项物资公开招标（低压交流电力电缆、10kV移开式高压开关柜） | 公开招标 | 主网材料 | 220千伏天河棠下柔直背靠背工程 | 低压交流电力电缆 | 0301RM2026071204 | 0.4kV铜芯阻燃交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆，ZA-YJV22-0.6/1kV-5X16，五芯 |  |  | 4.877 | 千米 | 84110 | 410204.47 | 是 | / | 否 | 030100WS24020007 | 03010000425501620260719000 | 0162026000503013571
5 | 广州供电局2026年第7批主网设备材料专项物资公开招标（低压交流电力电缆、10kV移开式高压开关柜） | 公开招标 | 主网材料 | 220千伏天河棠下柔直背靠背工程 | 低压交流电力电缆 | 0301RM2026071204 | 0.6/1kV铜芯阻燃交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆，ZA-YJV22-0.6/1kV-4×185+1×95，五芯 |  |  | 0.921 | 千米 | 754050 | 694480.05 | 是 | / | 否 | 030100WS24020007 | 03010000425601620260719000 | 0162026000503013572
6 | 广州供电局2026年第7批主网设备材料专项物资公开招标（低压交流电力电缆、10kV移开式高压开关柜） | 公开招标 | 主网材料 | 220千伏天河棠下柔直背靠背工程 | 低压交流电力电缆 | 0301RM2026071204 | 1kV交联电缆，ZAN-YJV22-4×120mm2 |  |  | 0.814 | 千米 | 445880 | 362946.32 | 是 | / | 否 | 030100WS24020007 | 03010000425701620260719000 | 0162026000503013573
7 | 广州供电局2026年第7批主网设备材料专项物资公开招标（低压交流电力电缆、10kV移开式高压开关柜） | 公开招标 | 主网材料 | 220千伏天河棠下柔直背靠背工程 | 低压交流电力电缆 | 0301RM2026071204 | 1kV交联电缆，ZAN-YJV22-4×185mm2 |  |  | 0.32 | 千米 | 699610 | 223875.2 | 是 | / | 否 | 030100WS24020007 | 03010000425801620260719000 | 0162026000503013574
8 | 广州供电局2026年第7批主网设备材料专项物资公开招标（低压交流电力电缆、10kV移开式高压开关柜） | 公开招标 | 主网材料 | 220千伏天河棠下柔直背靠背工程 | 低压交流电力电缆 | 0301RM2026071204 | 1kV交联电缆，ZAN-YJV22-4×70mm2 |  |  | 2.856 | 千米 | 274040 | 782658.24 | 是 | / | 否 | 030100WS24020007 | 03010000425901620260719000 | 0162026000503013575
9 | 广州供电局2026年第7批主网设备材料专项物资公开招标（低压交流电力电缆、10kV移开式高压开关柜） | 公开招标 | 主网材料 | 220千伏天河棠下柔直背靠背工程 | 低压交流电力电缆 | 0301RM2026071204 | 1kV交联电缆，ZA-YJV22-1-3×16mm2 |  |  | 0.199 | 千米 | 51650 | 10278.35 | 是 | / | 否 | 030100WS24020007 | 03010000426001620260719000 | 0162026000503013576
10 | 广州供电局2026年第7批主网设备材料专项物资公开招标（低压交流电力电缆、10kV移开式高压开关柜） | 公开招标 | 主网材料 | 220千伏天河棠下柔直背靠背工程 | 低压交流电力电缆 | 0301RM2026071204 | 1kV交联电缆，ZA-YJV22-1-3×240mm2＋2×120mm2 |  |  | 0.2 | 千米 | 864100 | 172820 | 是 | / | 否 | 030100WS24020007 | 03010000426101620260719000 | 0162026000503013577
11 | 广州供电局2026年第7批主网设备材料专项物资公开招标（低压交流电力电缆、10kV移开式高压开关柜） | 公开招标 | 主网材料 | 220千伏天河棠下柔直背靠背工程 | 低压交流电力电缆 | 0301RM2026071204 | 1kV交联电缆，ZA-YJV22-1-4×25mm2＋1×16mm2 |  |  | 1.072 | 千米 | 116270 | 124641.44 | 是 | / | 否 | 030100WS24020007 | 03010000426201620260719000 | 0162026000503013578
12 | 广州供电局2026年第7批主网设备材料专项物资公开招标（低压交流电力电缆、10kV移开式高压开关柜） | 公开招标 | 主网材料 | 220千伏天河棠下柔直背靠背工程 | 低压交流电力电缆 | 0301RM2026071204 | 1kV交联电缆，ZRA-YJV22-2×16mm2 |  |  | 0.13 | 千米 | 37040 | 4815.2 | 是 | / | 否 | 030100WS24020007 | 03010000426301620260719000 | 0162026000503013579
13 | 广州供电局2026年第7批主网设备材料专项物资公开招标（低压交流电力电缆、10kV移开式高压开关柜） | 公开招标 | 主网材料 | 220千伏天河棠下柔直背靠背工程 | 低压交流电力电缆 | 0301RM2026071204 | 1kV交联电缆，ZRA-YJV22-5×4mm2 |  |  | 0.254 | 千米 | 26590 | 6753.86 | 是 | / | 否 | 030100WS24020007 | 03010000426401620260719000 | 0162026000503013580
14 | 广州供电局2026年第7批主网设备材料专项物资公开招标（低压交流电力电缆、10kV移开式高压开关柜） | 公开招标 | 主网材料 | 220千伏天河棠下柔直背靠背工程 | 低压交流电力电缆 | 0301RM2026071204 | 1kV交联电缆，ZRA-YJV22-5×6mm2 |  |  | 3.177 | 千米 | 36530 | 116055.81 | 是 | / | 否 | 030100WS24020007 | 03010000426501620260719000 | 0162026000503013581
15 | 广州供电局2026年第7批主网设备材料专项物资公开招标（低压交流电力电缆、10kV移开式高压开关柜） | 公开招标 | 主网材料 | 220千伏天河棠下柔直背靠背工程 | 低压交流电力电缆 | 0301RM2026071204 | 1kV阻燃型电力电缆，ZA-YJV22-1-3×95+2×50 |  |  | 0.13 | 千米 | 351740 | 45726.2 | 是 | / | 否 | 030100WS24020007 | 03010000426601620260719000 | 0162026000503013582
16 | 广州供电局2026年第7批主网设备材料专项物资公开招标（低压交流电力电缆、10kV移开式高压开关柜） | 公开招标 | 主网材料 | 220千伏天河棠下柔直背靠背工程 | 低压交流电力电缆 | 0301RM2026071204 | 1kV阻燃型电力电缆，ZA-YJV22-1-5×10 |  |  | 3.534 | 千米 | 56230 | 198716.82 | 是 | / | 否 | 030100WS24020007 | 03010000426701620260719000 | 0162026000503013583
17 | 广州供电局2026年第7批主网设备材料专项物资公开招标（低压交流电力电缆、10kV移开式高压开关柜） | 公开招标 | 主网材料 | 220千伏天河棠下柔直背靠背工程 | 低压交流电力电缆 | 0301RM2026071204 | 1kV阻燃型电力电缆，ZA-YJV22-1-3×4 |  |  | 0.06 | 千米 | 17050 | 1023 | 是 | / | 否 | 030100WS24020007 | 03010000426801620260719000 | 0162026000503013584
18 | 广州供电局2026年第7批主网设备材料专项物资公开招标（低压交流电力电缆、10kV移开式高压开关柜） | 公开招标 | 主网材料 | 220千伏天河棠下柔直背靠背工程 | 低压交流电力电缆 | 0301RM2026071204 | 1kV阻燃型电力电缆，ZA-YJV22-1-3×6 |  |  | 4.35 | 千米 | 22400 | 97440 | 是 | / | 否 | 030100WS24020007 | 03010000426901620260719000 | 0162026000503013585
19 | 广州供电局2026年第7批主网设备材料专项物资公开招标（低压交流电力电缆、10kV移开式高压开关柜） | 公开招标 | 主网材料 | 220千伏天河棠下柔直背靠背工程 | 低压交流电力电缆 | 0301RM2026071204 | 1kV耐火阻燃型电力电缆，ZAN-YJV22-1-3×6 |  |  | 2.457 | 千米 | 23450 | 57616.65 | 是 | / | 否 | 030100WS24020007 | 03010000427001620260719000 | 0162026000503013586
20 | 广州供电局2026年第7批主网设备材料专项物资公开招标（低压交流电力电缆、10kV移开式高压开关柜） | 公开招标 | 主网材料 | 220千伏天河棠下柔直背靠背工程 | 低压交流电力电缆 | 0301RM2026071204 | 1kV耐火阻燃型电力电缆，ZAN-YJV22-1-2×120 |  |  | 0.4 | 千米 | 236190 | 94476 | 是 | / | 否 | 030100WS24020007 | 03010000427101620260719000 | 0162026000503013587
21 | 广州供电局2026年第7批主网设备材料专项物资公开招标（低压交流电力电缆、10kV移开式高压开关柜） | 公开招标 | 主网材料 | 220千伏天河棠下柔直背靠背工程 | 低压交流电力电缆 | 0301RM2026071204 | 1kV耐火阻燃型电力电缆，ZAN-YJV22-1-1×300 |  |  | 0.782 | 千米 | 308990 | 241630.18 | 是 | / | 否 | 030100WS24020007 | 03010000427201620260719000 | 0162026000503013588
22 | 广州供电局2026年第7批主网设备材料专项物资公开招标（低压交流电力电缆、10kV移开式高压开关柜） | 公开招标 | 主网材料 | 220千伏天河棠下柔直背靠背工程 | 低压交流电力电缆 | 0301RM2026071204 | 1kV耐火阻燃型电力电缆，ZAN-YJV22-1-2×95 |  |  | 3 | 千米 | 188610 | 565830 | 是 | / | 否 | 030100WS24020007 | 03010000427301620260719000 | 0162026000503013589
23 | 广州供电局2026年第7批主网设备材料专项物资公开招标（低压交流电力电缆、10kV移开式高压开关柜） | 公开招标 | 主网一次设备 | 110千伏板头输变电工程 | 10kV移开式高压开关柜 | 0301RM2026071213 | 10kV移开式高压开关柜，PT柜，1250A |  |  | 4 | 面 | 65099 | 260396 | 是 | / | 否 | 086400WS22200002 | 03010000428501620260720000 | 0162026000503013601
24 | 广州供电局2026年第7批主网设备材料专项物资公开招标（低压交流电力电缆、10kV移开式高压开关柜） | 公开招标 | 主网一次设备 | 110千伏板头输变电工程 | 10kV移开式高压开关柜 | 0301RM2026071213 | 10kV移开式高压开关柜，主变进线断路器柜，4000A，真空，40kA，40kA/4s |  |  | 4 | 面 | 149180 | 596720 | 是 | / | 否 | 086400WS22200002 | 03010000428601620260720000 | 0162026000503013602
25 | 广州供电局2026年第7批主网设备材料专项物资公开招标（低压交流电力电缆、10kV移开式高压开关柜） | 公开招标 | 主网一次设备 | 110千伏板头输变电工程 | 10kV移开式高压开关柜 | 0301RM2026071213 | 10kV移开式高压开关柜，分段断路器柜，4000A，真空，40kA，40kA/4s |  |  | 2 | 面 | 157001 | 314002 | 是 | / | 否 | 086400WS22200002 | 03010000428701620260720000 | 0162026000503013603
26 | 广州供电局2026年第7批主网设备材料专项物资公开招标（低压交流电力电缆、10kV移开式高压开关柜） | 公开招标 | 主网一次设备 | 110千伏板头输变电工程 | 10kV移开式高压开关柜 | 0301RM2026071213 | 10kV移开式高压开关柜，馈线柜，1250A，真空 |  |  | 32 | 面 | 72080 | 2306560 | 是 | / | 否 | 086400WS22200002 | 03010000428801620260720000 | 0162026000503013604
27 | 广州供电局2026年第7批主网设备材料专项物资公开招标（低压交流电力电缆、10kV移开式高压开关柜） | 公开招标 | 主网一次设备 | 110千伏板头输变电工程 | 10kV移开式高压开关柜 | 0301RM2026071213 | 10kV移开式高压开关柜，电容器柜/并联电抗器柜，1250A，真空 |  |  | 4 | 面 | 67250 | 269000 | 是 | / | 否 | 086400WS22200002 | 03010000428901620260720000 | 0162026000503013605
28 | 广州供电局2026年第7批主网设备材料专项物资公开招标（低压交流电力电缆、10kV移开式高压开关柜） | 公开招标 | 主网一次设备 | 110千伏板头输变电工程 | 10kV移开式高压开关柜 | 0301RM2026071213 | 10kV移开式高压开关柜，站用/接地变柜，1250A，真空 |  |  | 2 | 面 | 72248 | 144496 | 是 | / | 否 | 086400WS22200002 | 03010000429001620260720000 | 0162026000503013606
29 | 广州供电局2026年第7批主网设备材料专项物资公开招标（低压交流电力电缆、10kV移开式高压开关柜） | 公开招标 | 主网一次设备 | 110千伏板头输变电工程 | 10kV移开式高压开关柜 | 0301RM2026071213 | 10kV移开式开关柜，分段隔离柜，4000A |  |  | 2 | 面 | 96939 | 193878 | 是 | / | 否 | 086400WS22200002 | 03010000429101620260720000 | 0162026000503013607
30 | 广州供电局2026年第7批主网设备材料专项物资公开招标（低压交流电力电缆、10kV移开式高压开关柜） | 公开招标 | 主网一次设备 | 110千伏板头输变电工程 | 10kV移开式高压开关柜 | 0301RM2026071213 | 10kV移开式开关柜，封闭母线桥，4000A |  |  | 18 | 米 | 12380 | 222840 | 是 | / | 否 | 086400WS22200002 | 03010000429201620260720000 | 0162026000503013608
31 | 广州供电局2026年第7批主网设备材料专项物资公开招标（低压交流电力电缆、10kV移开式高压开关柜） | 公开招标 | 主网一次设备 | 110千伏板头输变电工程 | 10kV移开式高压开关柜 | 0301RM2026071213 | 10kV移开式开关柜，封闭母线桥，5000A |  |  | 45 | 米 | 21400 | 963000 | 是 | / | 否 | 086400WS22200002 | 03010000429301620260720000 | 0162026000503013609