## 1
序号 | 项目 | 产品类型 | 数量 | 单位 | 技术参数 | 参数要求 | 要求质保期 | 到货期偏离 | 技术参数响应 | 响应情况 | 质保期响应 | 到货期偏离响应
4 | 2026年南网数字运营软件科技（广东）有限公司信息类软硬件（服务器、时序数据库等）投标寻源项目 | 时序数据库 | 5 | 套 | 总体要求 | 国产品牌。 | 3年，含实施服务 | 时间：合同签订后5日内完成交货，到货10日内完成实施部署。自项目终验之日起计算，乙方需提供3年的原厂产品维保及技术支持。 地点：甲方指定地点。
1、提供时序数据处理的全栈技术解决方案，包含时序数据库、消息队列、缓存、流式计算、订阅等系列功能，整合在一个软件系统中；
2、能够适配X86、ARM64及龙芯、飞腾、鲲鹏、海光等国产化CPU架构；
3、支持OPCUA、DA采集，支持断线续传以及OPCServer发生改动后，时序数据库自动采集更新点位；
4、支持时序/实时数据库采集：支持MongoDB、influxDB、Wonderware Historian采集，支持实时同步、历史数据迁移功能；
5、支持MQTT、MQTT SparkplugbB、Kafka等数据采集汇聚；
6、多种统计聚合，包括但不限于记录行数、最大值、最小值、平均值、求和、标准差、百分比分位数等；
7、支持虚拟表，如将OPC等工控协议采集的单列模型转换成IT需要的多列模型，虚拟表支持schema动态修改功能，如增加、删除、修改表中列/标签；
8、支持int、float、double、varchar、decimal、blob、geometry等类型；
9、按数据冷热程度，支持内存、SSD、普通硬盘的多级存储，仅需配置参数；
10、支持共享存储，降低存储成本；
11、数据库原生支持 SQL 编写周期、滑动窗口、状态窗口、事件窗口、计数窗口等流式计算；
11、支持数据库、表等管理的可视化操作界面；支持表级别的TTL淘汰；
13、支持HA分布式架构，提供7*24小时不间断的实时数据库服务；
14、对于时序数据应支持IP白名单、数据存储加密、数据传输加密、事件审计、慢查询日志等功能。
15、时序数据库应采用面向工业时序数据的分布式存储与计算架构，支持超级表/模板表、子表及标签化建模机制，实现海量测点数据的高并发写入、高压缩存储、横向扩展和快速聚合分析。
16、应支持标准 SQL 查询、标签检索、流式计算、数据订阅、冷热数据分层及标准化接口接入能力，满足电站实时监测数据长期存储、快速检索、在线分析和状态评估模型调用需求。
17、自主可控要求：该数据库需要满足自主可控要求需提供自主可控说明材料及承诺函
注：偏离表需加盖响应单位公章