南方电网供应链(云南)有限公司2026年

消防设施维保零星采购项目采购要求

南方电网供应链(云南)有限公司

2026年07月07日

1 项目概述

- 南方电网供应链(云南)有限公司根据《中国南方电网有限责任公司消防安全管理细则》相关规定，需委托有资质的消防设施维保机构对建筑消防设施按国家规定完成维护、保养并出具维保报告。项目包含涉及新建消防设施、升级改造和隐患治理提供技术支持，项目费用包含每月耗材200元，若涉及高价值的消防系统配件更换、器材损耗补充、设施年检、隐患治理以及应急维修等相关支出，需经甲方确认获得同意后开展，据实结算。本次采购项目服务期为一年。

2 服务地点

- 云南省昆明市盘龙区东风巷139号办公区、云南省昆明市盘龙区昆曲高速6公里处严家山封闭评标基地。

3 资格条件

- 3.1 消防技术服务机构须符合《消防技术服务机构从业条件》并取得企业法人营业执照，能够独立承担民事责任。具有专业资格。

- 3.2 财务状况良好，没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态。

- 3.3 通过质量管理体系认证，范围须包括但不少于：建筑消防设施检测、维护、保养；消防技术咨询服务；消防器材及设备的销售。

- 3.4本项目不接受委托、代理、拆分包转包等形式。

4 服务要求

- 对南方电网供应链(云南)有限公司东风巷139号办公区、严家山封闭评标基地建筑消防设施按国家规定完成维护、保养并出具维保报告。项目包含涉及新建消防设施、升级改造和隐患治理提供技术支持。确保所出具报告符合《中国南方电网有限责任公司消防安全管理细则》及属地消防安全管理评估相关要求。

- 5 作业时间

- 自本项目形成采购结果签订合同，按合同约定起止时间执行。

6 结算方式

东风巷139号办公区建筑物面积为12000㎡、严家山封闭评标基地建筑物面积为8000㎡，报价为一年期服务包干价总价报价，按成交价结算。

- 附件：报价明细表

| 序号 | 分项名称 | 数量 | 单价限价（元） | 单价（元） | 总价（元） | 报价须知 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东风巷139号办公区、严家山封闭评标基地消防设施检查检测、维护保养并出具维保报告 | 1 | 按总面积20000㎡计算，单价限价：1.8元/㎡ |  |  | 服务期为一年，包干价含月度维护、保养所使用耗材价值200元以内的材料费。 |