## PEE硬件抽象
电力物联操作系统 行业中间件通用技术规范 征求意见表
序号 | 技术标准名称 | 章节 | 原文 | 建议修改为 | 修改理由 | 单位/部门 | 联系人及电话
示例1 | 电力物联操作系统 行业中间件通用技术规范 | 4.18 IEC104协议中间件 | 4.18.1.1 功能详述 | 文档中针对104组件建议增加分散式DTU形式的综合测控通信单元与保测单元连接方面的描述 | 目前只描述了单终端与主站交互，未描述综合测控通信单元与保测单元交互的方式 | 北京四方 | 张玉萍 17368680083
示例2 | 电力物联操作系统 行业中间件通用技术规范 | 6.2 | 6.2.4本地遥信、6.2.13开关量输出、6.2.15温度传感器等接口的接口的操作都是void类型的 | 建议在操作接口中新增 index 入参，用于标识并区分不同的设备实例。 | 1、遥信、开关量输出类功能在设备中通常以多插件形态部署，若将其拆分为多个独立设备维度进行操作会更贴合实际硬件架构。建议在相关接口的入参中新增“设备号”字段，用于精准标识并操作对应插件实例。 2、温度传感器涵盖 CPU、GPU、外部集成传感器等多个物理实例，为实现对不同传感器的精准读写与管理，建议在温度传感器相关接口的入参中新增“设备号”字段。 | 东方电子股份有限公司 自动化部 | 于海宁 17865571873
1
2
3
4
5
6
7
8