## 报价明细表
报价明细表
序号 | 项目名称 | 资源名称 | 规格型号 | 单位 | 期望到货时间 | 审核数量 |  | 收货人地址 | 备注
1 | 广西220kV宁乡(高安)变电站 | 电缆抱箍 | -40x4x375 | 套 | 发出成交通知书5天内 | 1 |  | 广西来宾市兴宾区南泗乡古辣村220kV宁乡（高安）变电站 胡先生15577889130
2 |  | 角钢横担 | HD80/15-230 | 根 |  | 26
3 |  | 角钢横担 | HD75/15-230 | 根 |  | 14
4 |  | M垫铁 | MD-60-190 | 块 |  | 28
5 |  | M垫铁 | MD-60-230 | 块 |  | 2
6 |  | 延长环 | PH-7 | 个 |  | 18
7 |  | C型线夹 | CT-240/240 | 个 |  | 90
8 |  | C型线夹 | CT-240/70 | 个 |  | 20
9 |  | 耐张线夹（配绝缘罩） | NLL-4 | 套 |  | 78
10 |  | 设备线夹 | SLG-4B | 个 |  | 3
11 |  | 横担 | ∠60×6×1000 | 根 |  | 5
12 |  | 挑梁 | ∠75x8x1600 | 根 |  | 2
13 |  | 隔离开关底板 | —80×8×700 | 根 |  | 3
14 |  | 斜拉铁 | —60×8×1200 | 根 |  | 2
15 |  | 撑铁 | ∠45×4×300 | 根 |  | 2
16 |  | 撑铁 | ∠45×4×450 | 根 |  | 1
17 |  | 楔型线夹 | NE-2 | 个 |  | 39
18 |  | UT型线夹 | NUT-2 | 个 |  | 11
19 |  | 拉线棒 | LB20-2500 | 根 |  | 13
20 |  | 10kV柱式绝缘子 | PS-15T，Ⅲ级防污 | 只 |  | 33
21 |  | 瓷横担绝缘子 | RA5.0ET165L | 支 |  | 21
22 |  | 棒形悬式瓷绝缘子 | SL-15/70 | 支 |  | 3
23 |  | 防火金属波纹管 | Φ40 | 米(m) |  | 300
24 |  | 双铁头瓷拉棒 | SL-15/70 | 支 |  | 75
25 |  | 铜辫子 | TZ-20mm2 | 米(m) |  | 5
26 |  | 接线端子 | 箱式 不带隔离开关钎焊型铜铝过渡接线端子-120 | 只 |  | 20
27 |  | 接线端子 | 钎焊型铜铝过渡接线端子-70 | 只 |  | 13
28 |  | 10kV验电接线环 | FDL-50/240B（非穿刺式） | 套 |  | 3 |  |  | 每套三相。
29 |  | 设备接地引线 | BVV-35 | 米(m) |  | 20
30 |  | 镀锌钢绞线 | GJ-70 | 米(m) |  | 250
31 |  | 拉线标志套管 | C-PVC32,3m | 根 |  | 13
32 |  | 拉线卡子 | JK-2 | 个 |  | 165
33 |  | 10kV户外隔离开关 | 陶瓷，630A | 台 |  | 3
合计(元) | [6 empty] | 0