2026年贵州广思信息网络有限公司CQC认证年度监督审查零星采购

技术规范书

2026年7月

技术规范书中标注★号的，供应商必须在标书中进行响应，若无响应，将作否决处理。

- 项目概况:

1.1 项目背景：2025年11月26日，贵安数据中心已取得537个10kW的54U机柜及配套设施的“数据中心场地基础设施认证证书”，证书编号：CQC25001493009，证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。根据CQC13-541203-2017 认证规则的要求，“8.1.一般情况下，获证后 12 个月内应进行监督检查，每次监督检查的间隔不超过 12 个月”。

1.2 项目目标：采购1家合格供应商完成项目服务。

- 采购内容

1.采购内容：CQC认证年度监督审查服务。

| 服务名称 | 服务要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - CQC认证年度监督审查服务 | - 不晚于2026年11月26日完成CQC认证年度监督审查，使证书在有效期内具有法律效应。 - 提供CQC监督认证咨询服务。 | - 1 | - CQC25001493009 |

2.服务期：1年。

- 技术要求

- 企业要求。

- 报价人需是中华人民共和国境内注册的法人，提供合法有效的营业执照（或事业单位法人证书等）；中华人民共和国境内注册的非法人组织，提供主体资格合法存续的证明文件；分支机构应提供合法有效的授权，授权应加盖委托人公章且委托人法定代表人或负责人签字；不接受自然人参与。

- 提供近三年经审计的财务报告(2023-2025年报告。如2025年报告未发布，则提供相关原因声明及2022-2024年报告；成立时间不足的按实际成立时间提供),审计意见非“否定意见”或非“无法表示意见”。若不能提供经审计的财务报告，则须提供本单位出具相应的年度财务报告，且提供财务报表数据真实、完整、准确的承诺函)，没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结

- 不接受联合体参与。

- 具有相应的企业资质，且在有效期内（具备CNAS或CMS证；获得CQC签约/授权的证明）。

- 投标人不得存在下列情形之一：

- (1)与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

- (2)与本招标项目（同一标包）的其他投标人为同一个单位负责人；

- (3)与本招标项目（同一标包）的其他投标人存在控股、管理关系；

- (4)为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

- (5)为本招标项目的招标代理机构；

- (6)与本招标项目的招标代理机构同为一个法定代表人；

- (7)与本招标项目的招标代理机构存在控股或参股关系；

- (8)被依法暂停或者取消投标资格；

- (9)被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

- (10)进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

- (11)被“国家企业信用信息公示系统”（https://www.gsxt.gov.cn）中列入严重违法失信企业名单；

- (12)被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/shixin）等各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

- (13)在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的；

- (14)被中国南方电网有限责任公司列入供应商处罚黑名单或供应商处罚预警名单的；

- (15)法律法规和招标文件规定的其他不得存在的情形；

- 业绩要求。

提供至少3个近3年项目实施业绩。提供2023年1月1日之后签订的合同金额超10万元以上，服务内容为数据中心CQC测试认证相关的项目经历，提供合同及验收证明。

- 服务要求。

投标人应采用截至投标文件发出时的最新版本的标准、规范。若标准、规范出现覆盖、替换、合并、拆分等情况，应按最新的标准、规范执行。

所有设备及系统的测试、监督等标准应符合国际标准化组织及国际、国内相关行业已实施的标准。这些标准包括但不限于：

| GB 50174 | GB50174-2017数据中心设计规范 |
| --- | --- |
| GB 50462-2008 | 电子信息系统机房施工及验收规范 |
| GB/T 2887-2011 | 计算机场地通用规范 |
| GB 50174-2008 | 电子信息系统机房设计规范 |
| SJ/T 10694-2006 | 电子产品制造与应用系统防静电检测通用规范 |
| GB 50343-2014 | 建筑物电子信息系统防雷技术规范 |
| GB 50243-2002 | 通风与空凋工程施工及验收规范 |
| GB 50339-2003 | 智能建筑工程质量验收规范 |
| GB 6650-86 | 计算机机房用活动地板技术条件 |
| SJ/T10796-2001 | 防静电活动地板通用规范 |
| GB 50016-2014 | 建筑设计防火规范 |
| GB 50116-2008 | 火灾自动报警系统设计规范 |
| GB 50166-2007 | 火灾自动报警系统施工及验收规范 |
| GB 50054-2011 | 低压配电设计规范 |
| JGJ/T16-2008 | 民用建筑电气设计规范 |
| GB 50303-2002 | 建筑电气工程施工质量验收规范 |
| GB 50348-2004 | 安全防范工程技术规范 |
| GB 50057-2010 | 建筑物防雷设计规范 |
| GB/T 50033-2001 | 建筑采光设计规范 |
| GB 50263-2007 | 气体灭火系统施工及验收规范 |
| GA/T 367-2001 | 视频安防监控系统技术要求 |
| GB4717-2005 | 火灾报警控制器 |
| GB16806-1997 | 消防联动控制设备通用技术条件 |
| GB12978-91 | 火灾报警设备检验规则 |
| GB 16806-1997 | 消防联动控制设备通用技术条件 |
| YD5194-2014 | 互联网数据中心(IDC)工程验收规范 |
| GB/T 15395-1994 | 电子设备机柜通用技术条件 |
| YD/T1051-2010 | 通信局(站)电源系统总技术要求 |
| YD/T1821-2008 | 通信中心机房环境条件要求 |
| YD/T2319-2011 | 数据设备用网络机柜技术要求和检验方法 |
| CQC13-541203-2017+ | CQC13-541203-2017+数据中心场地基础设施认证实施规则 |
| GB50462-2015 | GB50462-2015数据中心基础设施施工及验收规范 |

- 安全保密要求

为加强采购方企业的网络安全管理，提出以下保密要求：

（1）报价人在服务期间，负有保护采购方企业的网络安全、信息安全和系统数据安全的义务和责任；负有保护所持有、接触属于或涉及南方电网公司商业秘密的信息安全的义务和责任。

（2）未经许可不得以任何方式对保密信息及工作成果进行复制、传播、泄漏、告知，不得将保密信息带离与采购人相关的办公场所。

（3）无论何种原因导致合同解除或终止，本项目约定下的保密条款、保密内容及相关的违约责任的约定仍然生效。保密期限为签订合同之后至永久，保密范围为项目所涉及的任何资料。

- 结算与支付

- 监督认证交付，经验收合格后，按采购方要求开具相应金额的增值税专用发票，甲方在收到发票后30个工作日内向乙方一次性支付全部服务款项，具体以合同签订为准。