总则

- 概述

- 本文件适用于南方电网科学研究院有限责任公司（以下简称招标人）用于负荷侧灵活性资源智能感知与轻量级电力交易技术研究项目采购，本文件的最终解释权归南方电网科学研究院有限责任公司。

- 投标人可以就招标人认为的遗漏项目提请招标人注意，并详细说明理由。招标人将就此进行澄清。

- 投标人应保证所提供的所有资料真实、完整、准确无误，否则采购人将有权取消投标人的投标资格，由此产生的一切后果由投标人承担。

- 投标人应按照本技术规范书的要求提供详细、完整的技术方案。所提供的技术方案应完全满足或高于本技术规范书的要求，对于本技术规范书中的条款，投标人如不能满足要求，或有其它替代方案，或有其它修改建议，应在技术方案以及技术差异表中指出其必须进行修改的理由以及与原要求的差别。对于本技术规范书未规定的有关系统性能和功能，投标人应提出补充要求或建议，并陈述其理由。

- 定义

- 招标人：南方电网科学研究院有限责任公司。

- 投标人：参加本次投标竞争，向采购人提交投标文件的供货商/服务商/承包商。

- 中标人：最终被授予合同的投标人。

- 标准和规范

本技术规范中涉及的所有规范、标准或材料规格均应为最新版本，即以采购人发出本方案之日作为采用最新版本的截止日期。若发现本技术规范书与所列标准之间有不一致之处，投标人应向采购人指明，并由招标人确定采用哪一个规范。

投标人如果采用自己的标准或规范，必须向招标人提供中文复印件并经招标方同意后方可采用，但不能低于GB、JB有关规定。

- 对投标技术文件的要求

投标技术文件必须包括但不限于以下内容：投标技术文件响应，技术差异表和技术方案。

1.4.1投标文件的响应

投标人的投标技术文件响应中，要求对本招标文件所提出各项要求进行逐条逐项答复、说明和解释。首先对实现或满足程度明确作出“满足”、“部分满足”、“不满足”等应答，不得使用“明白”、“理解”等词语。凡采用“详见”、“参见”等方式说明的，应指明参见文档的章节及页码。凡采用“部分满足”应答的，应详细说明哪部分满足或不满足。

1.4.2技术差异表

技术差异表见附件一。

1.4.3技术方案

投标人所提供的技术方案应按照以下的内容格式及编排顺序进行编制，但不限于以下内容。

1.4.3.1概述

1.4.3.2研究内容和技术路线

1.4.3.2.1研究内容：根据提出的研究任务，详细列出具体研究内容，说明各内容间的相互关系。

1.4.3.2.2技术路线：提出进行研究所采用的技术路线及依据。

1.4.3.3预期目标与成果形式

提出项目研究将达成的目标，以及最终提供的成果形式，且内容应响应下文“2.3 研究成果/交付物的技术指标要求”。

1.4.3.4项目的进度安排

提交详细的项目进度计划，明确里程碑，且内容应响应下文“3.2研究进度计划的编制及分段考核”。

1.4.3.5技术服务承诺

投标人/供应商为本项目所提供的服务的内容、服务方式和服务承诺（含售后服务）。

1.4.3.6项目管理方案

项目组织。提供本项目组织详细资料，提供该项目人员构成及名单。

1.4.3.7附录

1.4.3.7.1风险与对策：若投标人认为实现本文件的相关内容存在技术类或其它类风险，请详细说明，并提供相应的对策。

1.4.3.7.2投标人认为需要为本项目提供的其它任何的资料信息。

总体描述

- 2.1 项目背景

在新型电力系统加速构建和电力市场建设纵深推进背景下，负荷侧资源正由传统刚性、被动用电单元转变为具备灵活调节能力与市场价值的关键资源。当前，海量异构终端便捷接入与自主协同能力不足，多元负荷调节潜力缺乏标准化、动态化量化评估体系，用户侧参与现货、需求侧响应等多类型市场的技术门槛较高，导致负荷资源感知数据难以支撑精准评估，评估结果难以驱动有效交易。亟需构建覆盖“精准感知、灵活接入、科学评估、高效交易”的全链条技术解决方案，支撑新型电力负荷管理系统升级与负荷侧资源常态化、市场化运营。

- 2.2 项目采购范围

任务1：高耗能工业负荷资源智能感知与边缘协同技术研究

研究基于分布式软总线的终端统一身份描述与自主感知机制，设计标准化设备能力描述模型与自动化协议适配流程，开发兼容主流工业总线与物联网标准的跨协议解析中间件，实现高耗能工业负荷终端从物理连接到逻辑上线的自动化接入。研究面向强电磁干扰、复杂物理遮挡等边缘环境的负荷边缘智能管理模型，设计轻量级多跳路由协议与链路质量实时感知机制，构建融合内生安全与人工智能的协同管控框架，实现终端动态组网、网络自动配置、优化与自愈，提升工业负荷集群协同调控的实时性、可靠性和安全性。

任务2：高耗能工业负荷资源调控潜力量化方法研究

面向电解铝、水泥等典型高耗能工业负荷，研究无外部调控状态下的生产流程逻辑、固有运行特性及生产工艺对电力调节的刚性约束，建立负荷调控潜力基值模型，形成关键调节特征参数与标准化潜力基值描述方法。研究高耗能工业负荷资源潜力在线滚动计算技术，针对工业负荷响应的非线性特征优化算法求解路径与计算效率，设计自适应校验机制，通过实时对比预测潜力与实际响应数据动态修正模型参数，确保评估准确性稳定在85%以上，支撑调控潜力动态精准追踪。

任务3：面向多市场模式的高耗能工业负荷集群调控智能优化算法研究

研究内部用能优化与多源数据融合的负荷集群调控智能优化算法，融合历史出清价格、实时负荷预测数据及负荷设备可调节能力评估结果，建立耦合高耗能工业生产约束与市场机制的交易决策模型，在保障工业生产连续性的前提下形成内部用能调节与外部市场竞价的联合决策方案，支撑高耗能工业负荷内部用能成本降低超过10%、参与现货及需求侧响应市场交易收益能力提升超过10%。研究适配现货市场、需求侧响应市场等多品种市场的高耗能工业用户灵活入市交互机制，构建用户身份标识、可调节能力及交易记录的可信存证与信息溯源体系，支撑不同市场交易模式间的灵活选择与切换。

- 2.3 项目研究成果/交付物的技术指标要求

- 2.3.1交付成果

（1）研究报告

1）《高耗能工业负荷资源智能感知与边缘协同技术研究》研究报告1份，内容应包括：负荷终端即插即用与智能感知技术、负荷边缘智能连接与协同管理模型、边缘侧内生安全协同管控方法等；

2）《高耗能工业负荷资源调控潜力量化方法研究》研究报告1份，内容应包括：典型高耗能工业负荷调控潜力机理建模、关键调节特征参数提取、在线滚动量化方法及自适应校验机制等；

3）《面向多市场模式的高耗能工业负荷集群调控智能优化算法研究》研究报告1份，内容应包括：负荷集群调控智能优化算法、多源数据融合交易决策模型、多品种市场灵活入市交互机制与可信存证方法等。

（2）标准/专利/论文

1）提交相关技术标准底稿1份；

2）提交发明专利底稿13项；

3）提交期刊论文底稿8篇。

- 2.3.2指标要求

（1）支撑高耗能工业负荷调控潜力在线滚动量化，平均单次计算时间不超过1秒；

（2）提升高耗能工业负荷参与现货、需求侧响应市场交易收益能力超过10%。

项目实施要求

- 3.1中标人的一般责任

- 中标人应根据招标人的要求及安排，根据需要派遣相关人员至地点广州参与项目研究工作。本项目预计将在地点广州至少进行2次集中工作，每次集中工作大概持续5天，要求中标人每次集中工作至少派遣2人全程参加。

- 按照合同约定，完成招标工作范围内的全部工作。

- 若需向地方有关部门交纳有关的费用，由中标人自行承担。

- 本项目不得转让或分包。

- 3.2研究进度计划的编制及分段考核

| 序号 | 时间 | 主要内容及交付项 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 合同生效之日 | 完成项目研究技术路线及实施方案制定，交付项目研究开发计划书1份。 |
| 2 | 2027年1月31日 | 完成高耗能工业负荷资源智能感知与边缘协同技术研究、高耗能工业负荷资源调控潜力量化方法研究，交付《高耗能工业负荷资源调控潜力量化方法研究》研究报告1份、《高耗能工业负荷资源智能感知与边缘协同技术研究》研究报告1份、论文底稿5篇、专利底稿8项、标准底稿1份。 |
| 3 | 2027年5月31日 | 完成面向多市场模式的高耗能工业负荷集群调控智能优化算法研究，交付《面向多市场模式的高耗能工业负荷集群调控智能优化算法研究》研究报告1份、论文底稿3篇、专利底稿5项，并提交全部交付物。 |

中标人必须按招标人确认的进度计划组织研究，接受招标人对研究进度的检查和监督。项目实际进度与经确认的进度计划不符合时，中标人应按招标人的要求提出改进措施，经招标人确认后执行。因中标人的原因导致项目实际进度与进度计划不符，中标人需实施改进措施且不得追加合同价款。

- 3.3项目研究结束

1)中标人必须按照本规范书约定的结束日期或经招标人同意顺延的计划完成项目。

2)因中标人原因不能按照本规范书约定的完成日期或招标人同意顺延的工期完成的，中标人承担违约责任。

- 3.4项目验收的形式与要求

本项目的具体验收方式及时间安排如下：

1）项目需于2027年5月31日前完成“2.3 研究成果/交付物的技术指标要求”交付的全部内容，并提交验收报告，通过甲方组织的验收。

2）项目交付地址：  广州

3）满足验收条件时，中标人应首先进行认真的自检，并在验收前七日以书面形式通知招标人组织验收，通知包括验收的内容、验收时间和地点。中标人准备验收材料。

4）由于非中标人原因项目验收达不到验收标准及约定要求，招标人应要求有关单位修改，中标人按修改意见处理。

5）由于中标人原因项目验收达不到验收标准及约定要求，中标人应按采购人的要求进行补救或返工，并承担重新验收和返工的费用。

- 3.5项目质量安全保障

1）中标人应严格遵守本规范书关于项目的若干技术质量规定，制定严格的质量安全措施。中标人负责在整个项目过程中保证项目的质量和试验数据的可靠性。

2）由于中标人质量安全措施不力造成研究质量安全事故的责任，以及由此发生的费用和损失，由中标人承担。

其它相关要求

本技术规范书的最终解释权归招标人。

- 附件一：技术差异表

| 规范书条目 | 技术规范书要求 | 技术偏差 | 详细说明 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |