## 1
序号 | 寻源项目名称 | 产品类型 | 数量 | 单位 | 技术参数 | 参数要求 | 要求质保期 | 要求到货期 | 技术参数响应 | 响应情况 | 质保期响应 | 到货期偏离响应
1 | 2026年南方电网数据平台与安全（广东）有限公司协同签名服务器投标寻源项目 | 协同签名服务器 | 6 | 台 | 功能要求 | 1.机架式设备，支持协同签名模块App集中发布，支持扫码安装，实现快速部署。 | 7年 | 自合同签订之日起30日内
2.支持PC版密码模块安装包的上传、下载、删除等管理功能。
3.支持通过PINV码重置方式实现远程解锁功能，简化管理员日常管理、维护工作，支持人工审核、自动审核配合移动终端密码模块、PC端密码模块完成密钥分散、密钥存储、密钥运算等功能。
4.支持协同密钥管理功能，支持对密钥进行失效、生效等管理操作。
5.支持密钥导入、导出功能。
6.配合移动终端完成数字证书全生命周期管理功能，如证书申请、更新、延期、注销等。
7.支持移动终端证书更新策略、延期策略配置。支持应用管理功能，支持添加、修改、删除、配置应用功能，支持生成应用二维码。
8.支持Android、IOS版本客户端应用自动更新/增量功能。
9.支持消息推送机制，自动将PC端调用证书请求（认证、签名等）发送到移动端。
10.支持业务系统监控，业务耗时、业务量监控。
[5 empty] | 实施要求 | 1.应对其为本项目所提供的软硬件设备提供调试安装及现场服务，服务内容包括且不限于设备安装、设备调试、设备迁移、软件调整、与现有设备和系统的对接等内容；
2.负责软硬件设备的初次安装调试及策略迁移工作。
3.所提供的设备在安装期与运行期内，任何因系统设计、系统制造、程序漏洞、安装工艺等缺陷而发生的设备修改和软件更换，投标方应免费提供，并负责修改工作
4.承诺设备全生命周期在履行及产品质保周期内，提供版本维护、缺陷修复、安全补丁、兼容性适配、技术资料及必要的技术支持服务；产品全生命周期内持续提供缺陷修复、安全补丁及必要的技术支持服务，保障软件产品持续可用、稳定运行和后续运维升级需求。
[5 empty] | 其他要求 | ★1.产品兼容南方电网公司统一密码服务平台、移动应用平台、及时通讯软件等业务实际使用及按相关管控要求对接的业务系统，满足系统集成要求。若不兼容，投标人需在1个月内免费进行二次开发并完成系统兼容（提供承诺函）。
2.应提供的售后服务内容包括但不限于：日常运作、服务咨询、巡检保养、主动监测、故障修复、特殊保障和升级优化。
[5 empty] | 自主可控要求 | ★该设备涉及的主要产品(CPU、内存、密码卡、硬盘)需要满足自主可控要求，CPU需通过国家安全可靠测评，芯片需提供自主可控证明材料和承诺函。
注：偏离表需加盖响应单位公章