新产品挂网试运行申请注意事项

- 必要条件

- 根据国家规定及公司要求，新产品申报挂网试运行应具备以下条件：

- （一）通过鉴定。中国机械工业联合会、中国电力企业联合会、中国电机工程学会等行业协会，省级政府机构或其认可的省级行业协会组织（省属机械工业联合会、省属电机工程学会、省属软件行业协会等）出具的技术、成果、产品鉴定或软件产品证书均认定为有效鉴定报告。对安全生产影响较小的工器具类新产品，可不开展鉴定。

- （二）具备CMA、CNAS等资质的检测机构出具的型式试验报告，对于暂无型式试验标准的，应提供含关键检测项的委托试验报告。

- 对安全生产影响较小的工器具类新产品应具备CMA、CNAS等资质的检测机构出具的试验报告，可不开展技术鉴定。

- 新产品挂网试运行费用管理

- （一）新产品挂网试运行实施单位和申请方是发生挂网试运行费用的主体，有关费用应参照国家、行业或企业标准确定，费用标准示例见下表。

- 表1 新产品挂网试运行费用项目示例表

| 序号 | 项目名称 | 收费部门 | 缴费部门 | 缴费时间 | 额度依据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品费 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 安装费 | 实施单位 | 申请方 | 试运行前 | 依据项目实际预算情况确定 |  |
| 1.2 | 调试费 | 实施单位 | 申请方 | 试运行前 | 《电力建设工程预算定额》 | 按单体调试、分系统调试、整套自动调试等分类别计算 |
| 1.3 | 运行检修费 | 实施单位 | 申请方 | 试运行前 | 《南方电网公司生产项目准入及预算标准》 | 综合考虑输变电、线路等各类不同性质工程进行计算 |
| 1.4 | 拆除费 | 实施单位 | 申请方 | 试运行后 | 《电力建设工程预算定额》 | 试运行后未批准同意保留使用的产品，由新产品申请方承担拆除费用 |
| 2 | 商业保险费 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 产品质量险 | 实施单位 | 申请方 | 试运行前 | 投保额度原则上应按设备全款缴纳 |  |
| 2.2 | 产品责任险 | 实施单位 | 申请方 | 试运行前 | 投保额度由挂网试运行实施单位进行评估确定 |  |

- （二）新产品原则上由申请方无偿提供，对设备费用较高的所涉及安装费、调试费、拆除费等可由双方协商解决，其中需要申请方承担的费用（拆除费除外）需在项目试运行前交纳。

- （三）新产品申请方应向实施单位交纳运行检修费，主要包括挂网试运行产品的日常检测、试验、检修和运行所产生的费用，额度依据《南方电网公司生产项目准入及预算标准》计算后确定，于挂网试运行前交纳。

- （四）新产品申请方应充分利用商业保险等经济手段转移新产品的使用风险。商业保险的赔偿限额应能充分保障事故造成的损失，基本险种应包括：

- 1．产品质量险。用以对新产品本身的损毁进行保障（包括零部件的修复重置、产品更换退货及以上原因引起的运杂费等）。投保额度原则上应按设备全款缴纳。

- 2．产品责任险。用以对新产品造成的第三者人身伤害或财产损失进行赔偿。投保期限需满足挂网试运行时间，投保额度由挂网试运行实施单位进行评估确定。

- （五）新产品挂网试运行费用按公司有关财务管理相关规定管理。

- 工作流程

- 新产品挂网试运行可行性评估

- 对征集的挂网试运行申报项目由南方电网公司组织开展新产品挂网试运行可行性评估，包括以下内容：

- 1．新产品的技术成熟度，包括技术鉴定、检测技术报告是否满足要求，评审技术先进性、应用必要性和挂网试运行的可行性。

- 2．挂网试运行安全风险，从人身、电网、设备、网络安全等方面对安全风险进行评估。

- 3．关键元器件、材料、软件、系统的自主可控情况。

- 4．新产品生产企业是否取得相应的资质认证、是否具备较强的研发实力和生产能力、是否具备完善的质量与售后保障能力等。

- 5．新产品的适用范围、应用条件、保障措施。

- 6. 新产品进行挂网试运行，10kV及以上一、二次主设备类新产品挂网试运行原则上不得超过10台（套），其余辅助设备、工器具、用电计量设备，根据具体产品验证各类运行条件及工况所需数量，经公司各专业评审组评估后确定。

- 开展挂网试运行

- 通过挂网试运行可行性评审的项目，纳入公司挂网试运行计划，由南方电网公司安排系统内相关单位负责实施。

- 1.实施单位应组织申请方对挂网试运行涉及的调度运行、生产运行及安全生产管理人员开展培训，掌握新产品的运行特性、参数，将相关要求落实到运行规程。

- 2.实施单位应与挂网试运行申请方签订书面协议，明确双方在试运行期间的权利和义务，落实挂网试运行风险规避措施，督查挂网试运行申请方购买相关保险。

- 3.实施单位组织协调挂网试运行申请方完成安装、调试、投运等工作，并提供充足的备品备件。挂网试运行前应严格执行公司网络安全技术管控措施。

- 4.实施单位应全过程跟踪运行情况，开展运行维护、检测、试验等工作。对于试运行过程中暴露重大安全风险和隐患的，经实施单位评估后，应及时予以退出。

- 5.对于新技术产品，公司专业业务部门应组织实施单位结合挂网试运行情况编制全生命周期标准（含技术标准、典型设计、技术规范书、运维规程、作业标准等），可以根据情况采用快速程序先制定公司试行技术标准，并根据应用情况，上升为公司技术标准。

- 6.新产品挂网试运行时间应满足在一个完整运行周期内不同运行条件及工况的考核要求，并经公司各专业评审组评估后确定。

- 7.新产品需出具挂网试运行证明及应用证明的，必须由地市级及以上专业业务部门按管理职责界面出具。

- 新产品综合评价

- 新产品挂网完成一个完整运行周期后，分子公司专业业务部门应组织实施单位总结新产品挂网试运行情况，编制挂网试运行总结，并开展综合评价。综合评价从试运行情况、技术性能指标、安全影响评估、标准评估、应用前景等方面进行评价：

- 新产品挂网试运行情况分析。根据试运行总结，分析新产品挂网试运行期间故障、缺陷、风险隐患等，对挂网验证总体成效进行评估。

- 技术性能指标。从新技术原理先进性、关键性能指标等方面评估。

- 安全风险评估。安全性分析主要从人身、电网、设备、网络安全等方面评估新产品的安全风险。

- 标准评估主要评估新产品的全生命周期技术标准是否齐备完善（含技术标准、典型设计、技术规范书、运维规程、作业标准等）。

- 应用前景。从技术成熟性、经济性、应用规模、效果情况等评价应用前景。

- 综合评价结论分为三类：通过综合评价、需重复性试验或扩大挂网范围、退出挂网试运行。对通过综合评价，且新产品应用前景广阔，适宜在公司系统内规模化推广应用的，可推荐申报公司新技术推广应用目录。

- 通过综合评价：新产品挂网试运行期间运行考验充分，且运行状况良好、安全风险小的，可通过综合评价。其中属于已采购的新产品，可结束挂网试运行并转固定资产，纳入运行设备管理；属于供应商免费提供的新产品，可结束挂网试运行并拆除。

- 需重复性试验或扩大挂网试运行范围：挂网试运行期间运行考验不充分，试运行工况、时间、范围不足以支撑挂网综合评价的，应经综合评估后，重新拟定挂网试运行计划。

- 退出挂网试运行：挂网试运行期间出现运行状况不佳、有安全风险较大的新产品，应退出挂网试运行；存在重大缺陷的，应立即退出运行。

- 推广应用评审

- 1.推广应用前置审查

- 对通过综合评价的新产品，各分子公司组织汇总综合评价、挂网试运行总结报告等资料，按要求提交至公司输配电与储能部门。公司输配电与储能部门组织各专业业务部门对通过综合评价的新产品开展前置审查，形成推广应用储备库；针对储备库内申报推广应用目录的新技术，组织系统内外部专家初评把关。

- 专业业务部门针对国内外已有良好应用业绩、较大应用规模、显著应用成效的新技术，可在充分调研核实基础上，按照综合评价及推广应用前置审查维度，形成调研报告及应用情况核实材料，推荐纳入推广应用储备库。

- 推广应用前置审查包括以下内容：

- （1）综合评价情况审查。审查各分子公司提交的新产品挂网试运行综合评价结果，重点审查挂网试运行总结报告（挂网试运行情况、验证项目实施效果、安全影响分析），审查标准完善情况，审查新技术应用前景。

- （2）技术先进性审查。从新技术原理先进性、技术功能、关键性能指标等方面审查评估。

- （3）推广应用需求审查。审查新技术是否符合专业技术发展方向，是否解决当前公司生产运行实际需求，是否提升安全生产运行水平，是否降低人工成本、提高生产效率。

- （4）推广应用成熟度审查。审查新技术产业链供应链成熟度，主流供应商同类技术应用情况、市场竞争态势。系统内自主创新成果，核实成果转化、产品代工等产业化工作进展。

- 2.申报新技术推广应用评审应满足以下条件：

- （1）通过推广应用前置审查，纳入公司推广应用储备库。

- （2）完成新产品鉴定。应具备由中国机械工业联合会、中国电力企业联合会、中国电机工程学会等行业协会，省级政府机构或其认可的省级行业协会组织（省属机械工业联合会、省属电机工程学会等）出具的新产品鉴定报告。对安全生产影响较小的工器具类新技术，可不开展新产品鉴定。

- （3）技术具有一定的创新性，技术质量、服务水平等综合指标国内领先，对电网发展、技术进步以及对国民经济和社会发展具有显著的作用和效益。

- （4）新技术的全生命周期技术标准应齐备完善（含技术标准、典型设计、技术规范书、运维规程、作业标准等）。

- 3.推广应用评审

- 是指对新产品挂网试运行总结、劳动生产率提升、技术先进性、安全性分析、经济性分析、标准评估、应用前景等进行评价：

- （1）试运行总结应分析新产品挂网试运行期间故障、缺陷、风险隐患等，对总体运行情况进行总结。

- （2）劳动生产率提升，分析应用该新技术对提高劳动生产率的作用，从降低人工成本、提高生产效率等方面进行评估。

- （3）技术先进性包括新技术原理及先进性说明、关键性能指标说明、应用领域及功能说明等。

- （4）安全性分析主要从人身、电网、设备、网络安全等方面分析新技术的安全风险。

- （5）经济性分析主要与现有成熟技术比较，从造价、全生命周期使用成本等方面评估；对于无同类技术的，应重点分析成本、利润情况。

- （6）标准评估主要评估新技术的全生命周期技术标准是否齐备完善（含技术标准、典型设计、技术规范书、运维规程、作业标准等）。

- （7）应用前景主要从技术成熟性、应用规模、效果情况等评价应用的前景。

- 4.推广应用

- 《推广应用目录》在完成公示环节后，面向社会进行发布，引导社会企业及创新主体参与公司亟需的新技术研发及成果转化。

- 公司输配电与储能部门建立推广应用引导指标，对属于公司重大攻关、国产化替代应用等重大成果的，完善推广应用策略及计划，促进重点成果的早推广、早见效。公司各级单位按照“安全第一、分步实施、有序推进”的原则，依照技术标准、作业标准、采购标准、型号版本通过清单、物资采购目录等，在充分评估人员培训和技能掌控情况下，进一步做好技术经济分析，结合各单位的经营情况和资源投入能力，开展推广应用。

- 推广应用实施过程中，新技术自身引起的事故事件，按公司安全事故调查规程等相关规定处理。对在应用过程中导致事故事件的新技术供应商，由供应链管理部门按规定实施警告或退出机制。

- 公司各级生产技术部门应定期组织开展本单位的新技术推广应用交流工作，通报新技术推广应用情况，分析存在问题，完善应用措施。

- 各单位应总结分析新技术推广应用实践情况，理顺新技术采购流程，及时用安全、可靠、经济、高效的新技术替换淘汰技术，促进技术和装备的更新换代，提高电网安全水平。

- 各分子公司应在新技术纳入推广应用目录后第三年，对新技术的推广应用和运行情况进行总结，并在次年1月15日前将评价结果报送公司输配电与储能部门及专业业务部门。根据后评价结果，对于不再适宜推广应用的新技术实施退出机制，在新版推广应用目录明确予以退出。

- 申报材料注意事项

- 确定专业分组，在数字化、变电、储能、输电、配电、计量与用电、安全工器具、系统运行（继电保护、自动化、通信、方式等）、供应链、基建中选择一类作为产品的专业分组。

- 2.确定新产品载体，新产品载体决定通过形式审查是否需要鉴定报告，在设备类，工器具类，软件类选择一类作为产品的新产品载体。

- 3.确定新产品类型，在新技术产品，新型号、新版本产品中选择一类作为产品的新产品类型。

- 4.明确划分产品来源，在公司自主创新成果、公司系统外供应商产品选择一类作为产品来源。

- 5.新产品上交材料中的挂网试运行申报表、新产品挂网申报汇总表以及挂网试运行方案填写的挂网地点、挂网时间、挂网数量信息应确保一致。

- 6.新产品挂网申报汇总表应对照表格中示例按要求准确填写。