南方电网公司2026年继电保护设备送样检测（第一批）

合格清单

（2026年V1版）

检测机构：                    （公章）

XXXX（填检测机构）于xxxx年xx月xx日至xxxx年xx月xx日对南方电网XXX（填设备类型）进行了送样检测。

本清单所列的为依照（待填品类）的技术规范，经送样检测合格的设备关键型号，包括适用于智能站的各类型保护、交换机和智能终端，适用于常规站的电缆跳闸线路保护，适用于智能站和常规站的智能录波器，小电流接地选线装置。依照的设备技术规范如下：

（填写技术规范清单）

目录（根据内容可调整，并补充页码）

一、500kV系统各类保护

二、220kV系统各类保护

备注：如为安全可控设备，需要在标题上区分，如220kV系统安全可控线路保护，与220kV系统线路保护区分。

- 500kV系统各类保护（如为安全可控需注明）

- 500kV线路保护（仅集成远跳功能的光缆跳闸装置）

| 序号 | 厂家 | 保护型号 | 评价结论 | 一般项扣分 | 一般项数 | 关键项数 | 关键项未合格的问题 | 一般项未合格的主要问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - （示例） | 国电南京自动化股份有限公司 | PSL-603UA5-DG-N | 合格 | 0 | 0 | 0 | 无 | 无 |

南方电网xxxkV系统各类保护标准软件版本

软硬件变化历史信息记录表

(文中红色字体部分为本次软件版本发布新增或升级后检测版本)

检测机构：                    （公章）

XXXX（填检测机构）于xxxx年xx月xx日至xxxx年xx月xx日对南方电网XXX（填设备类型）进行了送样检测。

本清单所列的为依照（待填品类）的技术规范，经送样检测合格的设备关键型号，包括适用于智能站的各类型保护、交换机和智能终端，适用于常规站的电缆跳闸线路保护，适用于智能站和常规站的智能录波器，小电流接地选线装置。依照的设备技术规范如下：

（填写技术规范清单）

目    录（参考可增补）

一、 500kV系统各类保护软件版本	1

（一）、500kV线路保护	1

（二）、500kV断路器、短引线和T区保护	8

（三）、500kV母线保护	15

（四）、500kV变压器保护	17

（五）、500kV并联电抗器保护	19

二、 220kV系统各类保护软件版本	22

（一）、220kV线路保护	22

（二）、220kV母线保护	29

（三）、220kV变压器保护	34

三、 110kV系统各类保护软件版本	37

（一）、110kV线路保护	37

（二）、110kV母线保护	42

（三）、110kV变压器保护	47

（四） 、110kV母联（分段）断路器保护	49

四、 110kV以下系统各类保护软件版本	53

（一）、110kV以下线路纵联电流差动保护	53

（二）、110kV以下母联（分段）断路器保护	56

（三）、110kV以下站用变/接地变保护	59

（四）、110kV以下电容器保护	65

（五）、110kV以下电抗器保护	75

五、 智能终端软件版本	80

六、 智能交换机软件版本	84

七、 智能录波器软件版本	94

八、 小电流接地选线装置软件版本	96

- 500kV系统各类保护软件版本

- 500kV线路保护

1、集成过电压及远方跳闸功能的双光差保护

| 序号 | 设备供货供应商 | 装置型号 | 保护模块 |  |  | 版本号 | CRC校验码 |  | 程序生成时间 | 适用范围（含保护功能配置） |  | 检测问题 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 南京南瑞继保工程技术有限公司 | PCS-931A5-DG-N | 1 | 保护CPU |  |  |  |  |  | 光缆跳闸线路保护装置，适用于2M双光纤通道，保护功能配置为纵联电流差动保护、接地和相间距离保护、零序过流保护、过流保护、过电压及远方跳闸功能 |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 管理CPU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | ICD文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 保护CPU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 管理CPU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | ICD文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |