## Sheet1
序号 | 寻源项目名称 | 品类 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 参数要求 | 要求质保期 | 要求到货期 | 技术参数响应 | 响应情况 | 质保期响应 | 到货期偏离响应
1 | 2026年南方电网数字电网科技（广东）有限公司小水电压板监测及智能锁具投标寻源项目 | 压板监测装置 | 智能压板管理模块 | 1 | 台 | 通讯方式：通讯/直采 | 3年 | 合同签订后15日内
支持压板巡检、查询压板状态、操作记录
|  |  | 压板控制器 | 1 | 套 | 可接入压板状态采集器数量不少于60个，支持电鸿物联协议及电鸿wapi组网
|  |  | 压板装置电源模块 | 3 | 台 | 输出电压24V
|  |  | 压板状态采集器（wapi版 ） | 8 | 台 | 采集压板数量不少于96个压板状态
支持wapi电鸿
|  |  | 导轨式压板状态传感器 | 50 | 个 | 轨道式安装，适用各类型硬压板
|  |  | 压板综合防误软件 | 1 | 个 | 支持基于日常、特殊巡检要求的压板任务管理
支持基于压板巡检任务的信息汇聚
支持对巡检结果获取、展示，并形成最终压板报告
一二次防误校验，拓扑防误逻辑
提供接入发电运行支持系统接口文档
（1）需提供软件物料清单(SBOM)，详细列明软件所包含的所有组件、库、依赖项及其版本、许可证和来源信息，并满足合规性要求，交付的软件不能有高危及以上漏洞，软件部署运行环境须满足以下要求，并提供证明材料； （2）软件部署运行环境须满足以下要求： 1）CPU：该软件兼容通过国家安全可靠测评的 CPU（ARM、X86、MIPS）架构。 2）操作系统：该软件兼容 UOS、麒麟等通过国家安全可靠测评的桌面操作系统。 3）本项目所采购的软件产品100%为国产自主可控软件，如软件涉及境外厂商开发、境外版权所有、境外主体提供，涉及境外组件、境外模块、境外云服务、境外接口依赖，需做申明。