## Sheet1
序号 | 寻源项目名称 | 品类 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 参数要求 | 要求质保期 | 要求到货期 | 技术参数响应 | 响应情况 | 质保期响应 | 到货期偏离响应
2 | 2026年南方电网数字电网科技（广东）有限公司小水电压板监测及智能锁具投标寻源项目 | 智能锁具装置 | 智能钥匙（wapi版） | 2 | 个 | 工作温度：-40℃ ~ +70℃ | 3年 | 合同签订后15日内
屏幕分辨率：60*128
处理器ARM7 64位工业级，支持电鸿物联协议及电鸿wapi组网
支持识别锁具身份信息
支持对使用者身份识别
支持开锁事件（开锁时间、开锁对象、开锁人员）保存并上传
|  |  | 锁具管理通信主机 | 1 | 个 | 支持R232串口、网口等通讯方式
适配项目所需智能钥匙（wapi版）
支持对智能钥匙无线充电功能
|  |  | 智能锁具通用解锁钥匙 | 10 | 把 | 适配通用投标产品包含的所有锁具
|  |  | 智能锁具管理软件 | 1 | 套 | 支持权限差异化管理
支持锁具台账管理
支持门锁的远程授权、远程开门
支持基于电脑钥匙、门锁两个维度的信息汇聚
提供接入发电运行支持系统接口文档
（1）需提供软件物料清单(SBOM)，详细列明软件所包含的所有组件、库、依赖项及其版本、许可证和来源信息，并满足合规性要求，交付的软件不能有高危及以上漏洞，软件部署运行环境须满足以下要求，并提供证明材料； （2）软件部署运行环境须满足以下要求： 1）CPU：该软件兼容通过国家安全可靠测评的 CPU（ARM、X86、MIPS）架构。 2）操作系统：该软件兼容 UOS、麒麟等通过国家安全可靠测评的桌面操作系统。 3）本项目所采购的软件产品100%为国产自主可控软件，如软件涉及境外厂商开发、境外版权所有、境外主体提供，涉及境外组件、境外模块、境外云服务、境外接口依赖，需做申明。
|  |  | 挂锁 | 25 | 个 | 锁芯：铜
防护等级IP57，支持按需定制
包含智能锁具安装辅材、闭锁附件
锁具具有唯一的编码； 锁具应经过授权才能执行开、闭操作； 适配本项目智能钥匙。
|  |  | 把手锁 | 4 | 个 | 锁芯：铜
防护等级IP57，支持按需定制
包含智能锁具安装辅材、闭锁附件
锁具具有唯一的编码； 锁具应经过授权才能执行开、闭操作； 适配本项目智能钥匙。
|  |  | 小插芯锁 | 6 | 个 | 锁芯：铜
防护等级IP57，支持按需定制
包含智能锁具安装辅材、闭锁附件
锁具具有唯一的编码； 锁具应经过授权才能执行开、闭操作； 适配本项目智能钥匙。
|  |  | 连杆锁 | 16 | 个 | 锁芯：铜
防护等级IP57，支持按需定制
包含智能锁具安装辅材、闭锁附件
锁具具有唯一的编码； 锁具应经过授权才能执行开、闭操作； 适配本项目智能钥匙。
|  |  | 盒锁 | 2 | 个 | 锁芯：铜
防护等级IP57，支持按需定制
包含智能锁具安装辅材、闭锁附件
锁具具有唯一的编码； 锁具应经过授权才能执行开、闭操作； 适配本项目智能钥匙。
|  |  | 防火门锁 | 3 | 个 | 锁芯：铜
防护等级IP57，支持按需定制
包含智能锁具安装辅材、闭锁附件
锁具具有唯一的编码； 锁具应经过授权才能执行开、闭操作； 适配本项目智能钥匙。
|  |  | 后柜门锁 | 71 | 个 | 锁芯：铜
防护等级IP57，支持按需定制
包含智能锁具安装辅材、闭锁附件
锁具具有唯一的编码； 锁具应经过授权才能执行开、闭操作； 适配本项目智能钥匙。
|  |  | 圆柱锁 | 2 | 个 | 锁芯：铜
防护等级IP57，支持按需定制
包含智能锁具安装辅材、闭锁附件
锁具具有唯一的编码； 锁具应经过授权才能执行开、闭操作； 适配本项目智能钥匙。