## 1
序号 | 项目 | 产品类型 | 数量 | 单位 | 技术参数 | 参数要求 | 要求质保期 | 到货期偏离 | 技术参数响应 | 响应情况 | 质保期响应 | 到货期偏离响应
1 | 南方电网数字电网集团（海南）有限公司2026年链路负载均衡设备寻源项目 | 链路负载均衡设备 | 2 | 套 |  |  | 7年 | 合同签订后30日到货
[5 empty] | 产品要求 | 独立的硬件负载均衡设备，不接受交换机插板式负载均衡解决方案 ，提供计算机软件著作权登记证书证明
[5 empty] | 硬件和系统 | 技术指标
[5 empty] | CPU | CPU核数量≥ 4
[5 empty] | 内存 | 16G，可扩展至32G
[5 empty] | 端口要求 | 万兆端口（含光模块）≥ 2，千兆电口≥ 6
[5 empty] | 冗余电源 | 提供冗余电源
[5 empty] | 性能要求 | 技术指标
[5 empty] | 设备吞吐能力 | 12 Gbps，可扩展至24Gbps
[5 empty] | 并发连接数 | ≥50M
[5 empty] | 4层每秒新建连接数 | ≥600K
[5 empty] | 7层每秒新建连接数 | ≥800K
[5 empty] | 功能要求 | 技术指标
[5 empty] | 虚拟化支持 | 基于硬件资源单独划分，实现安全风险和攻击的隔离。至少提供5个VADC以上，VADC可扩展
[5 empty] | IPV6网络支持 | 完全支持IPV6环境，包括：入向NAT64（内部应用部署IPv4地址，通过NAT64发布IPv6地址到互联网），出向NAT64（内部客户端使用IPv4地址，通过NAT64转换为IPv6地址访问互联网IPv6业务），DNS64（入向智能DNS解析模块将IPv6地址作为AAAA记录解析）
[5 empty] | 负载均衡算法 | 支持负均衡算法：轮询、加权轮询、最少用户数、HASH、最少流量
[5 empty] | 智能DNS解析模块 | 提供智能DNS解析功能，根据客户端DNS请求来源解析最优链路IP地址，需要提供EDNS和DNSSEC支持
[5 empty] | NAT模式 | 支持多种NAT模式，其中包括一对一静态NAT，多对一动态NAT，No NAT路由模式，三种模式可以同时使用
[5 empty] | 设备配置兼容性 | 兼容公司海府/大同机房现网互联网出口链路负载均衡设备。
[5 empty] | 健康检查 | 支持基于ICMP、UDP端口、TCP端口和HTTP, Radius, DNS, SMTP, POP3, LDAP, IMAP4,FIX,FTP,RTSP,SSL等应用的健康检查方式，并可自主编写脚本检查应用复杂的服务器； 实时同步业务系统状态和流量信息，一旦出现流量异常可以在链路负载均衡设备直接拦截恶意源IP地址或进行会话控制
[5 empty] | 网络/应用优化 | 支持HTTP压缩，内容cache，TCP连接重用等功能，提供OSI模型3-7层的全面优化
[5 empty] | 动态就近性链路选择 | 支持扩展进出双向Internet链路负载均衡，具有动态就近性探测专利，识别网络每一跳的延迟， 综合选出最佳链路资源，避免静态地址选路的弊端（需提供动态就近性探测专利证明）
[5 empty] | 设备冗余 | 支持VRRP冗余，支持主备和主主两种冗余模式
[5 empty] | 设备性能监控 | 提供独立的监控系统，内置数据库长时间的保存设备性能状态
[5 empty] | 语言支持 | 设备管理界面支持中文，英文等多种管理语言
[5 empty] | 管理方式 | 支持下列管理方式：CLI，WEB（HTTP/HTTPS），Telnet，SSH，SNMP，GUI界面管理，SOAP
[5 empty] | 集中管理 | 支持图形化集中管理，可在管理平台上集中管理多台设备
[5 empty] | 服务承诺 | 投标方须在发布中标公示10天内，完成所投产品的现场测试，如测试不通过或未对所投设备进行测试，则视为虚假应标。
[5 empty] | 其他要求 | 日志保存期限需≥6个月，并按招标方要求将日志信息发送到指定的日志服务器。
产品满足国产化要求，使用的CPU和操作系统均通过中国信息安全测评中心（www.itsec.gov.cn）的安全可靠测评。该设备涉及的主要芯片产品（处理器、DRAM、Flash、硬盘）需要满足自主可控要求。
提供权威检测机构出具的设备检验检测报告并加盖原厂公章。
注：偏离表需加盖响应单位公章

## Sheet2
序号 | 项目 | 产品类型 | 数量 | 单位 | 技术参数 | 参数要求 | 要求质保期 | 到货期偏离 | 技术参数响应 | 响应情况 | 质保期响应 | 到货期偏离响应