## 问题质询
广东电网公司2026年第二批语音交换设备专项招标澄清问题
序号 | 编号(ID) | 项目编号 | 问题内容 | 供应商名称 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 数据阶段 | 回复内容
1 | 18DED11971184C8E96496920944661DA | 447F8EA0B0544DD8A62B697552A4A84CZ268 | 问题4：语音交换设备技术规范书（通用部分）/1、总则/1.3投标方资格/程控交换机应取得有效的由工业和信息部颁布的电信设备进网许可证。同时需提供所投设备的相关入网测试及电磁兼容测试报告复印件，报告的出具方必须是国家认可的权威测试机构。本项目实际招标的设备为广东电网地区供电局和500kV变电站等电网重要场所电力调度使用的“数字程控调度机”。按照国家工信部电信设备进网许可规定要求，“数字程控调度机”与“程控用户交换机”属于工信部电信设备进网许可证进网目录中两种不同的设备型号，需要分别检测、分别取得电信设备进网许可证，二者进网许可证不能互相替代。请问对于本次“数字程控调度机”招标项目，投标人是否必须持有工信部颁发的名称为“数字程控调度机”进网许可证，方可满足本次招标资格要求？若投标人只有工信部颁发的证书名称为“程控用户交换机”进网许可证，投标文件是否被否决？请澄清！ 问题5：3.2 专用资格要求：备注：如包内存在不同类别的设备材料，投标人须分别满足包内各类别设备材料的商务资格及技术要求方可视为满足此包的资格要求。本项目的供货范围为数字程控调度机主机、网管设备、录音设备、调度台、E1放号复用设备、E1放号接入网关、各种端口语音网关等不同类别的设备材料，若投标人没有部分设备材料的业绩（比如无E1放号复用设备、E1放号接入网关相关的业绩）是否符合本项目招标专用资格要求？投标人所投产品若暂时不具备（承诺后续开发）供货清单部分设备材料的技术要求是否符合本项目招标专用资格要求？请澄清！ 问题6：技术资料“附件1：语音交换设备-技术规范书”04-中山供电局调度交换系统加装（110kV博爱站等113个站2M放号设备）-语音交换设备技术条件书（专用部分）/表3：供货范围及设备技术规格一览表中的E1放号复用设备（60路）因须兼容中山供电局局现有的数字程控调度机及其网管系统，请问中山供电局现有的数字程控调度机和网管系统分别是哪个厂家品牌的设备？请澄清！ | *** | 通用技术 | 标的 | 语音交换设备 | 正式投标 | 4、招标方案中通用资格和专用资格里明确了投标文件的否决项。 5、本次招标的供货范围是同一物质品类“语音交换设备”的不同配件组成。 6、根据技术规范书（通用部分）：投标方所投设备需满足系统互联互通、兼容性，确保多厂商设备均可兼容接入，且必须保证所投设备与现网运行的调度交换系统组网的兼容性，满足本项目的技术要求及系统整体运行的功能及性能需求。
2 | E3EBE1CF715D4F7E974B44492242DBFB | 447F8EA0B0544DD8A62B697552A4A84CZ268 | 问题1：技术资料“附件4：语音交换设备-技术结构化评审要素表”-研发人员占总职员比例，请问总职员指的是技术部门的总职员人数还是整个公司总职员人数？请澄清! 问题2：技术资料“附件3：语音交换设备-商务结构化评标要素表“”中的供货业绩：要求近三年具备所投物资品类供货业绩，因本次专项招标的是语音交换设备，请问软交换系统的业绩是否满足业绩要求？请澄清! 问题3：语音交换设备技术规范书（通用部分）/1、总则/1.1一般性要求/10)投标方所提供的程控交换机设备，应具备接入当地现有网管的能力，并实现全部管理功能。请问本次招标的6个项目（详见《技术规范书（专用部分》）须分别接入当地现有的哪个厂家品牌的网管系统?投标方是否需要提供证明材料（如合同业绩案例）证明具备接入当地现有网管的能力？若投标人本次投标的产品不满足接入当地现有网管能力的要求，投标文件是否被否决？若投标人中标后，所投设备无法接入当地现有网管并实现全部管理功能，是否会被判定为虚假应标及按照合同违约处理？请澄清! | *** | 通用技术 | 标的 | 语音交换设备 | 正式投标 | 1、总职员是指技术部门总职员数目。 2、招标方案明确本次招标的物资品类是语音交换设备，属于语音交换设备的业绩是合格业绩。 3、六个项目所在地区目前使用、需要互联的调度交换系统分别为：河北远东通信系统工程有限公司和广州广哈通信股份有限公司的程控交换机系统。招标采购的程控交换系统应能与上述两家的程控交换机系统实现业务互联互通，如果中标的调度交换系统的设备不能纳入上述两家的网管，投标人应提供中标设备的设备管理功能。
3 | 9F581E9D94FD4FDB8C4500CAD9BDAB24 | 447F8EA0B0544DD8A62B697552A4A84CZ268 | 技术提疑： 1、招标文件附件1：语音交换设备-技术规范书：00-语音交换设备技术条件书（通用部分）中：“9.1基本调度功能：5) 调度台可采用屏幕或按键方式，屏幕调度台可以采用触摸屏、键盘、鼠标进行呼叫操作；用户键号码可通过维护终端设置或调度台设置，调度台可通过用户键或号码键进行呼出，实现点呼、组呼等多种呼叫功能。” 问题：请明确，调度台提供按键调度台还是触屏调度台，还是屏幕和按键功能都要求具备。 2、招标文件附件1：语音交换设备-技术规范书：00-语音交换设备技术条件书（通用部分）中：“1.2供货范围：4) 设备的硬件、软件及附属材料。备品备件、专用工具、安装材料、技术文件；” 问题：招标技术规范文件，以及投标报价明细表均没有备品备件、专用工具的数量和规格要求，请明确备品备件、专用工具数量或占总价的比例，是否包含在限价中。 | *** | 专用技术 | 标的 | 语音交换设备 | 正式投标 | 1、本次配置的调度台是触屏调度台。 2、按招标文件中的需求设备清单供货，没有清单外的备品备件、专用工具要求。