## Sheet1
南方电网公司人的全面发展实验室展厅建设项目消防材料检测报价单
报价单位：
公司地址：
联系方式：
序号 | 项目 | 要求 | 需求数量 | 单位 | 报价（含税） （元） | 备注
1 | 钢结构防火涂料 | 耐火性能1h | 1 | 组
2 | 轻钢龙骨 | 燃烧性能A1级 | 1 | 组
3 | 阴燃胶合板 | 燃烧性能A1级 | 1 | 组
4 | 电缆桥架 | 燃烧性能A1级 | 1 | 组
5 | 电线电缆耐火性能 | 耐火性能1h | 1 | 组
6 | 阻燃绝缘PVC线管 | 阻燃性能B1级 | 1 | 组
7 | 消防给水管（镀锌钢管） | 拉伸性能、弯曲性能/压扁性能、镀锌层重量、镀锌层均匀性 | 1 | 组
合计
注意事项 | 1.上述报价含增值税6%； 2.报价方需开具正规增值税专用发票，支持公对公付款； 3.该项目实行总价包干。
南网人才发展中心：林工，17819191456