## 材料计划清单
220kV安丰变云天磷矿浮选项目配套110kV间隔扩建工程计划清单-变电公司-2026-08-24-零星采购
序号 | 材料名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 预估单价（元） | 预估总价(元) | 备注
【物资品类1：铝镁硅合金管型母线】
1 | 铝镁硅合金管型母线 | 6063G-Φ150/136 | 米 | 24 |  |  | 为确保过路管母中间无接头，本期电流互感器与断路器之间的过路管母（铝镁硅合金管型母线）订货长度按照8米/根进行订货，本期共3根8米长铝镁硅合金管型母线
小计（含税总价）大写： 万 佰 拾 元 角 分（¥： 元）

## 编制依据及说明 技术要求及其他注意事项
编制依据及说明：（根据实际修改填写）
1.本清册单价为预估金额，最终单价以最终确认的供货单位中标价为准。
2.结算价（含税价格）依据合同编制,最终订单合同金额依据招标文件、框招合同调价机制进行调整
4.采购清单依据工程项目图纸。
5.本采购清单一式三份，变电公司一份、供应链服务中心两份。
技术要求及其他注意事项
1、所有物资必须按照国家及行业现行标准生产制造，并提供相应的质量证明文件；
2、物资到货时需随行提供出厂合格证、材质证明文件、出厂试验报告等一整套厂家资料（原件3套到项目部，一套用于结算，共4套）。
3、货物到达前请提前通知收货人。
交货日期: 2026年9月28日前到货。材料单特殊标明的按照标明日期送货。
交货地址：云南省安宁市中国石油安禄公路加油站南700米220kV安丰变电站。
云南送变电工程有限公司
变电公司
2026-08-15