## Sheet1
南方电网公司人的全面发展实验室展厅建设项目
报价单位：
公司地址：
联系方式：
序号 | 项目 | 要求 | 需求数量 | 单位 | 报价（含税） （元、次） | 备注
1 | 钢结构防火涂料 | 耐火性能1h | 1 | 组
2 | 轻钢龙骨 | 燃烧性能A1级 | 1 | 组
3 | 阻燃胶合板 | 燃烧性能B1级 | 1 | 组
4 | 电缆桥架 | 燃烧性能B1级 | 1 | 组
5 | 电线电缆耐火性能 | 耐火性能 | 1 | 组
6 | 消防给水管（镀锌钢管） | 拉伸性能、弯曲性能/压扁性能、镀锌层重量、镀锌层均匀性 | 1 | 组
合计
注意事项 | 1.上述报价含增值税6%； 2.报价方需开具正规增值税专用发票，支持公对公付款； 3.该项目实行总价包干。
南方电网人才发展中心：林工，17819191456