伸缩式高压放电棒技术规范书

参数要求：

- 结构形式：多节绝缘体（绝缘体材料为环氧树脂）相互套装的伸缩式结构。

- 主要结构部件包括绝缘杆/手柄、金属探针/放电尖端、接地线端/插孔、放电挂钩等。

- 数量：20根（含截面积不小于6mm2及长度不小于5m的接地线及专用接地夹）

- 长度：伸展长度不小于4m，节数不少于4节。

- 适用电压范围：10-500 kV。

- 放电电阻：不小于100MΩ。

- 参考图如下：

- ★注：报价方式为总价报价，报价应包含货物销售的全部费用（运输费、服务费、税费等）；供应商应能开具货物类专用增值税发票。