## 物资明细列表
零星采购物资明细列表
序号 | 物资名称 | 物资编码 | 技术规范书编码 | 投资计划项目名称 | 规格型号 | 技术参数 | 单位名称 | 数量 | 供货期 | 交货地点 | 采购目录 | 服务要求 | 备注
1 | 可调节流速的小型油泵 |  |  |  | 24V-4.5型 | 带油泵启动回路模块配件，220V-24V。 | 套 | 1 | 发出成交通知书之日起至2026年12月31日 | 广东佛山 |  | 1、带油泵启动回路模块配件； 2、220V-24V单片机系统能够控制油泵流速，并实时监控。当流速达到设定的阈值时，油泵自动切断回路； 3、一侧配套1.2寸油管快接头成，滤网（配宝塔-4分）； 4、另一侧配套4分油管快接头；
2 | 有载调压开关阀门对接口 |  |  |  | DN30 | 不锈钢材质，孔中心内径DN30，固定螺丝孔85*85 | 个 | 2 | 发出成交通知书之日起至2026年12月31日 | 广东佛山 |  | 不锈钢材质，孔中心内径DN30，固定螺丝孔85*85
3 | 测量流速阀门 |  |  |  | 4分HF-15 | 配套传感器，具备数模转换，能够把流速实时传输至单片机上 | 个 | 1 | 发出成交通知书之日起至2026年12月31日 | 广东佛山 |  | 配套传感器，具备数模转换，能够把流速实时传输至单片机上
4 | 单片机 |  |  |  | 24V-OF05型 | 具备数模转换，配套程序可控制流速，配套显示面板60*40*2实时显示流速 | 个 | 1 | 发出成交通知书之日起至2026年12月31日 | 广东佛山 |  | 单片机系统能够控制油泵流速，并实时监控。当流速达到设定的阈值时，油泵自动切断回路。
5 | 定制型工具箱 |  |  |  | 60*40*25 | 铝合金拉杆式手提设备箱 | 个 | 1 | 发出成交通知书之日起至2026年12月31日 | 广东佛山 |  | 铝合金拉杆式手提设备箱，防水级别达到IP67，根据项目组装的零件，定制内部（上填平安棉，下盒挖EVA挖槽）
6 | 变压器连接油管 |  |  |  | DN6*500 | 铠装隔热高压油管 | 条 | 1 | 发出成交通知书之日起至2026年12月31日 | 广东佛山 |  | 使用4分不锈钢角阀接头、4分不锈钢角阀、DN25-DN15不锈钢变径直通、DN25不锈钢球阀、DN25-DN15不锈钢三通、DN32不锈钢直通、DN25不锈钢直通等连接管把油泵、测量流速阀门、有载调压开关阀门对接口连接