## 问题质询
2026年-2027年广东电网能源投资有限公司南方电网源荷聚合服务平台（粤能投虚拟电厂）系统架构改造项目 澄清问题及答复（二）
序号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 数据阶段 | 回复内容
1 | 1.澄清部分：技术规范书附件1-9：承诺函及其附表 澄清内容：该项目为租赁项目，非建设项目，不涉及服务器、防火墙、交换机的采购，请确认是否需要提供附件1-9内容； 2.澄清部分：技术规范书：“1.5.投标方需提交的文件 投标方需递交逐页加盖公章后的《商务及技术响应文件》，格式自拟，需整齐规范排版。请将所有材料及附件都合并至《商务及技术响应文件》。” 澄清内容：该项目在供应链统一服务平台投标，我司使用该平台的电子签章，烦请确认标书是否还需逐页加盖公章。 | 通用技术 | 标的 | 南方电网源荷聚合服务平台（粤能投虚拟电厂）系统部署环境租赁服务 | 正式投标 | 1.投标方需参考附件1-9提供承诺函及其附表，承诺函上盖章处需要加盖投标方公章或电子印章。 2.加盖公章或电子印章均可。
2 | 南瑞、鸿瑞、科东等电力安全设备厂商，同品牌下存在早期投产、已通过电网入网检测、历史合规投运的存量非安全可控版本，以及新发布的安全可控（国产自主可控）版本两类设备。 本项目为设备租赁服务，是否允许提供【厂商原厂、具备入网资质、历史合规上线、运行稳定的存量非国产（非安全可控）型号设备】用于租赁交付；还是租赁标的物必须全部为安全可控/国产新型号设备？ | 通用技术 | 标的 | 南方电网源荷聚合服务平台（粤能投虚拟电厂）系统部署环境租赁服务 | 正式投标 | 投标方提供的产品须完全符合本项目技术规范书2.3章节安全可控要求。
3 | 我方仔细研读本项目技术规范书，规范书要求为本项目提供物理服务器、交换机、防火墙等基础设施租赁资源。现就资源交付形态申请招标人予以明确： 在保证为本项目专属隔离使用、不与其他租户共享业务资源，且计算能力、存储容量、网络性能、安全防护机制、可靠性指标、运维与服务保障水平均不低于本技术规范书对对应物理设备的全部要求的前提下，是否允许采用云平台内安全专属的虚拟化资源、虚拟网络及云原生安全能力，替代对应的物理设备完成本项目资源交付？ 恳请招标人予以书面答疑，以便我方准确、合规编制投标响应文件。 | 通用技术 | 标的 | 南方电网源荷聚合服务平台（粤能投虚拟电厂）系统部署环境租赁服务 | 正式投标 | 在保证为本项目专属隔离使用、不与其他租户共享业务资源，且计算能力、存储容量、网络性能、安全防护机制、可靠性指标、运维与服务保障水平均不低于本技术规范书对对应物理设备的全部要求的前提下，允许采用云平台内安全专属的虚拟化资源、虚拟网络及云原生安全能力，替代对应的物理设备完成本项目资源交付。
4 | 我方认真研读本项目招标文件及技术规范书，现就探针、态势感知、主机防护、IPS、日志审计等安全防护资源的交付边界申请澄清： 本项目用于支撑的系统需满足网络安全等级保护二级测评要求。请招标人予以明确： 本项目上述安全措施资源，是否要求必须为本项目独占专用，不得与其他项目、业务系统、云平台租户进行资源共享、功能复用、算力/存储超分配；需要实现安全资源独立分配、安全策略独立配置、租户之间安全边界有效隔离？ 恳请予以书面答疑，以便我方精准、合规完成投标文件编制与资源配置响应。 | 通用技术 | 标的 | 南方电网源荷聚合服务平台（粤能投虚拟电厂）系统部署环境租赁服务 | 正式投标 | 针对探针、态势感知、主机防护、IPS、日志审计等安全防护资源，不一定为本项目独占专用，但需根据《电力监控系统安全防护规定》、《中国南方电网电力监控系统安全防护技术规范》等相关规定与技术规范严格做好安全隔离，不得与安全分区不一致的项目共用。