报价单
项目名称：抽水蓄能电站控制柜微型红外测温系统研发物资零星采购项目                             
	序号
	名称
	规格型号/项目特征
	供货期/工期要求
	送货地点/施工地点
	单价（元）
	单位税额（元）
	含税单价（元）
	数量
	单位
	金额（元）
	税额（元）
	价税合计（元）

	1
	热成像卡片机
	Z0DP-L20

 ⦁400W高清极黑光画质，2颗白光微补光

 ⦁热成像 256*192 增强：768*576

 ⦁手机/PC远程监控 智能侦测报警  P2P网络技术

 ⦁视频AI识别（需模型训练）

 ⦁全金属外壳屏蔽，IP66防护，强磁吸背板   

 ⦁PoE网线/DC12V，I/O口报警
	2026年9月30日
	广东广州
	
	
	
	4
	套
	
	
	

	2
	工业用一体机
	15.6寸触控
	
	
	
	
	
	1
	台
	
	
	

	3
	交换机
	Tplin 8口百兆
	
	
	
	
	
	1
	个
	
	
	

	4
	网络声光报警器
	以太网RJ45网口声光报警器
	
	
	
	
	
	1
	只
	
	
	

	其他要求：报价应含运输费、保险费及其他杂费，不再单独列支



	总金额： 0.00元，总税额：0.00元，总价税合计：0.00元


