## 问题质询
广东电网公司2026年20kVSF6全绝缘真空断路器柜自动化成套设备专项招标澄清问题
序号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 状态 | 数据阶段 | 回复内容
1 | 技术规范书（通用部分）附录A 设备标准配置表列明了当设备在户内配置时需含站用变用变柜；在户外时不含站用变柜，含户外房，请明确本次招标49套设备是在户内还是户外使用？是否需含站用变柜？？ | 通用技术 | 标的 | 20kVSF6全绝缘真空断路器柜自动化成套设备 | 已发送 | 正式投标 | 本次招标设备涵盖户内及户外，具体数量需根据实际情况确定，户内及户外均不需要站用变柜。
2 | 在9月4日发布的项目变更/澄清--补充合同条款中，合同范围新增设备安装相关工作内容，请问关于安装部分是否需要投标方具备设备安装施工相关资质？如需具备相关资质，请问资质类型、许可类别、等级是否有要求？ | 商务 | 标的 | 20kVSF6全绝缘真空断路器柜自动化成套设备 | 已发送 | 正式投标 | 1、根据《承装（修、试）电力设施许可证管理办法》（2025年4月11日国家发展改革委令第30号）规定：取得承装（修、试）电力设施许可证三级的，可以从事35千伏以下电压等级电力设施的安装活动。 2、参与电力设备安装就位工作的公司应具备安全生产许可证。 3、开展电力安装施工的个人应具备应急管理部等单位2026年5月22日印发的《特种作业目录》要求持证上岗。 4、个人应参与并通过电网安规考试、保命教育培训并合格。