## sheet1
附件
供货一览表（报价明细表）
序号 | 需求条目编号 | 物资/设备名称 | 物资编码 | 规格型号 | 主要技术参数 | 计量单位 | 数量 | 投标单价（元，含税） | 分项总价 | 税率 | 投标品牌型号参数 （投标人自行填写） | 备注
1 |  | 搬运小车 | / | 油桶搬运工具 | 【物资名称：油桶搬运车】；【规格型号：额定载荷：≥300KG；行走轮、承载轮材质：尼龙轮；锁桶结构：抱箍式（兼容夹头、底钩选配）；最小转弯半径：≤2100mm；最大提升高度：1500mm；泵站电机额定功率：≥0.8kW；蓄电池规格：24V 41ah；配套智能充电器：DC24V；油桶旋转角度：≥180°，手动旋转；适用油桶：外径Φ570mm～Φ600mm标准208L钢制油桶；安全配置：上升限位保护；配置电子称重显示装置；其他要求：断电状态下支持手动提升；】【质保期：整机质保期：1年；蓄电池质保期：2年】；【指定品牌：无】；【供货期：自成交通知书发出之日起30日内】 | 台 | 1 |  |  | 0.13 |  | 收货地址：广东省梅州市五华县龙村镇黄狮村梅蓄电站业主项目部
2 |  | 搬运小车 | / | 油桶搬运工具 | 【物资名称：油桶搬运车】；【规格型号：额定载荷：≥300KG；行走轮、承载轮材质：尼龙轮；锁桶结构：抱箍式（兼容夹头、底钩选配）；最小转弯半径：≤2100mm；最大提升高度：1500mm；泵站电机额定功率：≥0.8kW；蓄电池规格：24V 41ah；配套智能充电器：DC24V；油桶旋转角度：≥180°，手动旋转；适用油桶：外径Φ570mm～Φ600mm标准208L钢制油桶；安全配置：上升限位保护；配置电子称重显示装置；其他要求：断电状态下支持手动提升；】【质保期：整机质保期：1年；蓄电池质保期：2年】；【指定品牌：无】；【供货期：自成交通知书发出之日起30日内】 | 台 | 1 |  |  | 0.13 |  | 收货地址：广东省阳春市八甲镇高屋村阳江抽水蓄能电站一期营地仓库
收货地址：广东省梅州市五华县龙村镇黄狮村梅蓄电站业主项目部
收货地址：广东省阳春市八甲镇高屋村阳江抽水蓄能电站一期营地仓库
总价（元、含税）
注：
1.投标人通过“投标文件制作客户端”完成各项目报价后，导出表中“需求条目编号”至“税率”信息后，补充填写相应物资的“投标品牌型号参数”等信息。
2.对于无法报价的物资在“备注”栏注明“缺项”，在系统开标一览表中该项价格填“0”，还须在商务偏差表中逐一列出。（允许缺项报价时适用）
3、投标人按照给定税率（货物明细13%，施工、安装明细9%，服务明细6%）填写税率，不允许自行修改。若属于小规模纳税人或其他情况与报价表税率不一致的，投标时仍暂按招标人给定税率进行报价，并须提供相应说明到商务投标文件《投标人需要提供的其他资料》章节。在合同签订阶段，经招标人确认后以投标不含税价和实际税率调整合同总价。