## 附件-招标需澄清问题答复汇总-问题质询
三沙供电局有限责任公司2026年微网系统商密改造（机房物理和环境安全改造及商用密码保障模块）专项公开询比采购项目(二次采购)
序号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 回复内容
1 | 技术规范书“7.2二级服务器密码机”主要技术指标其他要求：提供产品需具备由国家密码管理局商用密码检测中心颁发的商用密码产品认证证书，且证书中产品标准和技术要求的安全级别为符合《GM/T0028密码模块安全技术要求》安全模块二级要求，需与海南电网商用密码保障系统兼容。请问海南电网商用密码保障系统是指哪个厂家的系统？还请明确。 | 技术 | 标的 | 微网系统商密改造（机房物理和环境安全改造及商用密码保障模块）项目 | 技术规范书“7.2二级服务器密码机”主要技术指标其他要求中“需与海南电网商用密码保障系统兼容”是指本项目需中标单位建设的商用密码保障功能模块，具体要求详见技术规范书“4.4 商用密码保障功能模块建设”。