## Sheet1
附件1:
东莞供电局2026年“变压器本体呼吸器安装连管压力监测装置”项目加工零星采购项目报价表
序号 | 采购清单 | 规格型号/主要技术参数 | 单位 | 数量 | 单价报价（元） | 单价合计报价（元） | 备注
1 | 取压模块加工 | 加工缓冲防油腔，含引压孔、排液螺塞及传感器安装螺纹，确保密封无渗漏 | 项 | 1
2 | 法兰接口加工 | 加工装置连接法兰，与呼吸器原法兰接口对接 | 项 | 1
3 | 阀门加工 | 加工装置阀门，控制气道的连通，从而在运行中校验压力检测仪 | 项 | 1
4 | 装置线束加工 | 加工装置线束，实现信号、能量传输与干接点报警输出 | 项 | 1
5 | 装置组装调试 | 进行整机装配、电路板及功能联调完善装置 | 项 | 1
合计报价（小写）：¥ |  |  | 0
报价金额（大写）： 元整
1、报价单位必须按本表格格式填报，报价项目不得缺项。
2、本报价包含 %税金等相关费用。
3、本报价中所有单价必须精确到小数点后两位（即分位数）。
4、本报价单两页及以上请双面打印。
5、报价人： 电话号码：
报价人（签名）：
单 位（盖章）：
日 期： 年 月 日