## Sheet1
南网人才发展中心部分消防设备、耗材采购
报价单
报价单位
公司地址
联系人
序号 | 产品名称 | 技术参数/规格尺寸 | 单价 （含税） | 数量 | 单位 | 单价最高限价 （含税） | 备注
1 | 消防水带 | 8公斤-65管径-25米长 |  | 59 | 条 | 150
2 | 消防软管卷盘 | 加厚特厚自救消防水带转盘卷盘，25米，PVC橡胶 |  | 36 | 个 | 250
3 | 6.8L正压式呼吸器 | 符合GA124-2004/2013《正压式呼吸器》及GB/T16556-2007等国家标准；具有3C认证。 |  | 1 | 个 | 2900
4 | 新国标4kg干粉灭火器 | 1.务必是3C、消防认证产品、具备完整齐全的质检报告，满足新国标的所有要求； 2.产品生产日期务必在60天内； 3.满足对应灭火器的所有参数要求，包括但不限于检测标准、外观标识、保质期等。 |  | 2 | 个 | 66
5 | 新国标1kg干粉灭火器 |  |  | 3 | 个 | 44
6 | 汽车破窗锤（带割刀） |  |  | 8 | 个 | 20
注意事项 | 1.供应商供货产品务必符合国家相关标准规定及行业要求，提供CCCF、消防产品认证证书、型式检验报告、产品合格证等证明，产品型号与证书一致，产品带有消防产品身份信息标志； 2.供应商供货产品应以主流品牌为佳，如：广东平安、浙安消防等； 3.供应商提供的产品必须为原厂、全新未使用，正规可查询，质保期符合行业标准有效期； 4.供应商的报价应包含运输费、人工费、安装费、税费等所有费用； 5.本项目包含供货及现场更换安装调试，供应商须具备消防设施工程专业承包贰级及以上资质、有效的安全生产许可证；； 6.供应商需开具增值税专用发票，支持公对公付款。
南网人才发展中心联系人：李经理，15397674003（产品相关）；李工，020-36627810,13431033889（其他采购问题）。