云浮供电局业务采购报价文件

	供 应 商 须 知

	需 方
	广东电网有限责任公司云浮供电局变电管理所

	地 址
	云浮市云城区河滨西路67号变电管理所

	经办人
	彭宇丰
	邮   编
	527300

	联系电话
	13826892743
	传   真
	

	项目名称
	新型安全绝缘组合型不停电取鸟巢装置的研制材料购置
	项目编号
	无

	商  务 部 分

	交 货 期
	 采购结果确定后30天内

	报价须知
	请于 采购结果确定后30天内按需方的要求将报价物资的最终含税价格（报价为供货到需方要求的指定地点[云浮地区管辖内]含装卸费及税金等在内的一揽子价）填写到投标报价表，签字加盖公章，并在确认需方联系人后，密封送（寄）到需方。报价物资如与技术规范存在差异，请另附说明。需方将根据厂商的报价、交货期等因素确定供应商。

	合同条款
	1、交货日期、地点： 采购结果确定后30天内（具体以发货确认单为准），送达需方指定地点。

2、款项安排：货物验收合格后，供方开出全额增值税普通发票，需方一次性付清全额货款。

3、售后服务：供方所提供货物必须满足需方使用要求，如有异议，由供方负责协调处理。

	评审标准
	本次业务采购采用 低价法 办法确定中标人。

	需 求 明 细

	序号
	绝缘软导管
	规格型号
	数量
	单位
	单价（元）
	小计（元）
	备注

	1
	真空泵
	绝缘软导管，直径45mm，长度10m，可裁剪
	1
	套
	 
	 
	

	2
	电机
	适配直径45mm绝缘软导管，负压吸力≥80KPa，配套10m绝缘软导管使用，符合电力不停电作业安全规范
	1
	件
	
	
	

	3
	控制元件
	功率3000w以上
	1
	件
	
	
	

	4
	多节绝缘导管绝缘材料
	适配3000w电机启停控制，带过载保护、绝缘防护功能，符合GB/T 18216.1-2001电力设备安全标准
	1
	件
	
	
	

	5
	标识与防护材料
	适配直径48mm绝缘导管外径，绝缘标识符合GB/T 2900.5-2013标准，底部护手软套适配导管末端尺寸，防滑绝缘材质
	1
	套
	
	
	

	6
	绝缘软导管
	绝缘标识，底部护手软套
	1
	件
	
	
	

	合计
	金额:（大写)  万 仟 佰 拾 元 整   （小写)   元

	


                                   报价方：
                                         联系人（电话）：       

                                       日  期： 年 月 日     

