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投标人（盖公章或电子章）：
                                                           单位：元
	标的名称
	标包名称
	技术要求
	投标报价
	备注

	起重机维护
	广州局、柳州局、百色局、曲靖局、大理局、昆明局起重机维护
	详见技术规范书
	
	投标报价为各“分项报价表”中的“综合单价”之和


注：
1. 合同金额根据实际发生用人情况进行结算。
1. 投标人为执行合同所发生的一切费用均已包含在报价中。

分项价格表（广州局）
                        单位：元
	序号
	分项名称
	工作量要求
	单位
	预估工作量
	单价（元/单位）
	权重
	权重单价（单价*权重）

	1
	特种设备桥式起重机（额定起重≥5吨）一年维护保养、修理、定期检验和使用登记服务
	特种设备桥式起重机（额定起重≥5 吨）维护保养、全面检查、修理、定期检验和使用登记技术服务：每月1次到场开展维护保养，同步开展修理工作，每年一次全面检查；按时完成2年一次的试验检验工作，配合开展使用登记相关工作；负责非大型配件的供应、安装、维护和修理；接到紧急通知后2小时内派出人员响应现场维修，恢复起重机安全运行。
	台*月
	1008
	
	0.713
	

	2
	免试验检验电动葫芦起重机（额定起重≤5吨）维护保养、修理服务
	.免试验检验电动葫芦起重机（额定起重＜5 吨）维护保养、修理服务：每季度1次到场开展维护保养，同步开展修理工作；负责非大型配件的供应、更换、维护和修理；接到紧急通知后2小时内派出人员响应现场维修，恢复起重机安全运行。。
	台*季度
	232
	
	0.287
	

	综合单价（权重单价之和）：


注：
1、 投标方报价时填写单价、权重单价、综合单价，报价必须完整
2、 合同结算以实际发生数量×单价。


分项价格表（柳州局）
                        单位：元
	序号
	维护站
	分项名称
	数量
	单价（元/台*次）
	备注

	1
	±500kV桂中换流站
	5吨行吊维护保养
	5台
	
	每年进行一次维护保养（2年共2次）

	
	
	10吨行吊维护保养（含报检）
	2台
	
	

	2
	±800kV柳州换流站
	5吨行吊维护保养（含1台报检，8台增加遥控手柄控制）
	9台
	
	

	
	
	3吨行吊维护保养（4台增加遥控手柄控制）
	4台
	
	

	
	
	2吨行吊维护保养（4台增加遥控手柄控制）
	4台
	
	

	
	
	50/5 吨行吊维护保养（含报检）
	1台
	
	

	
	
	175+175/50吨行吊维护保养（含报检）
	1台
	
	

	
	
	10吨行吊维护保养（含报检，10台增加遥控手柄控制）
	12台
	
	

	
	
	20吨行吊维护保养（含报检）
	2台
	
	

	3
	500kV来宾站
	3吨行吊维护保养
	1台
	
	

	综合单价（单价之和）：


注：按具体交付物/工作内容分列。


分项报价表（百色局）
                        单位：元
	序号
	分项名称
	型号
	单位
	单价（元/单位）
	说明

	南方电网超高压公司百色站周转仓（百色市右江区城东大道204号（500kV百色变电站旁））

	1
	特种设备桥式起重机（额定荷载≥5吨）维护、保养、修理服务
	LDcc5t-13.65m A3 
	台*月*次
	
	分项单价是指该台起重机维护1次的报价(包含：现场维护保养，同步开展修理工作，并负责非大型配件的供应、安装、维护和修理；接到故障通知后24小时内派出人员响应现场维修，恢复起重机安全运行。)

	2
	特种设备桥式起重机定期检验和使用登记服务
	LDcc5t-13.65m A3 
	台*次
	
	分项单价是指按时完成该台起重机二年一次定期检验或使用登记服务相关工作的报价。

	3
	特种设备桥式起重机维修改造服务
	LDcc5t-13.65m A3 
	台*次
	
	分项单价是指该台起重机按照国家及相关管理制度标准要求或其在使用期限内的大修要求，对其进行的维修改造服务一次的报价。

	综合单价（单价之和）：


注：
1、 根据工作现场实际发生服务次数数量进行据实结算。
2、 投标方所报分项服务价格应包含对应分项服务所产生各项费用（如保养费、修理费、人员差旅、材料费、收发配送费、投标方出具的维保记录及定期检验报告等相关文件）。


分项价格表（曲靖局）
                        单位：元
（一）±500kV 牛寨换流站2027年度行吊设备维保
	序号
	分项名称
	型号
	单位
	单价（元/台*次）
	说明

	1
	牛寨换流站阀冷设备间MD A3行吊年度维护检修
	MD A3
	台*次
	
	

	2
	牛寨换流站阀冷设备间MD A3行吊年度维护检修
	MD A3
	台*次
	
	

	3
	牛寨换流站阀冷设备间MD A3行吊年度维护检修
	MD A3
	台*次
	
	

	4
	牛寨换流站阀冷设备间MD A3行吊年度维护检修
	MD A3
	台*次
	
	

	5
	牛寨换流站综合水泵房LX3-9 A4行吊年度维护检修
	LX3-9 A4
	台*次
	
	

	6
	牛寨换流站换流变检修间QE300（150/50+150）-16.6A3行吊年度维护检修
	QE300（150/50+150）-16.6A3
	台*次
	
	

	7
	牛寨换流站换流变检修间QD50/5-15.5 A3行吊年度维护检修
	QD50/5-15.5 A3
	台*次
	
	

	8
	牛寨换流站一次备件库房LD5-16.5 A4行吊年度维护检修
	LD5-16.5 A4
	台*次
	
	

	9
	牛寨换流站一次备件库房LD5-16.5 A4行吊年度维护检修
	LD5-16.5 A4
	台*次
	
	

	10
	牛寨换流站站外水泵房LX2-3A3行吊年度维护检修
	LX2-3A3
	台*次
	
	

	11
	牛寨换流站站外水泵房LX2-3A3行吊年度维护检修
	LX2-3A3
	台*次
	
	

	12
	牛寨换流站站外水泵房LX2-3A3行吊年度维护检修
	LX2-3A3
	台*次
	
	

	13
	牛寨换流站反渗透设备间CD2t-9m A3行吊年度维护检修
	CD2t-9m A3
	台*次
	
	

	（二）±500kV 牛寨换流站2028年度行吊设备维保

	序号
	分项名称
	型号
	工作量
	单价（元/台*次）
	说明

	一
	2028年±500kV 牛寨换流站行吊维保

	1
	牛寨换流站阀冷设备间MD A3行吊年度维护检修
	MD A3
	台*次
	
	

	2
	牛寨换流站阀冷设备间MD A3行吊年度维护检修
	MD A3
	台*次
	
	

	3
	牛寨换流站阀冷设备间MD A3行吊年度维护检修
	MD A3
	台*次
	
	

	4
	牛寨换流站阀冷设备间MD A3行吊年度维护检修
	MD A3
	台*次
	
	

	5
	牛寨换流站综合水泵房LX3-9 A4行吊年度维护检修
	LX3-9 A4
	台*次
	
	

	6
	牛寨换流站换流变检修间QE300（150/50+150）-16.6A3行吊年度维护检修
	QE300（150/50+150）-16.6A3
	台*次
	
	

	7
	牛寨换流站换流变检修间QD50/5-15.5 A3行吊年度维护检修
	QD50/5-15.5 A3
	台*次
	
	

	8
	牛寨换流站一次备件库房LD5-16.5 A4行吊年度维护检修
	LD5-16.5 A4
	台*次
	
	

	9
	牛寨换流站一次备件库房LD5-16.5 A4行吊年度维护检修
	LD5-16.5 A4
	台*次
	
	

	10
	牛寨换流站站外水泵房LX2-3A3行吊年度维护检修
	LX2-3A3
	台*次
	
	

	11
	牛寨换流站站外水泵房LX2-3A3行吊年度维护检修
	LX2-3A3
	台*次
	
	

	12
	牛寨换流站站外水泵房LX2-3A3行吊年度维护检修
	LX2-3A3
	台*次
	
	

	13
	牛寨换流站反渗透设备间CD2t-9m A3行吊年度维护检修
	CD2t-9m A3
	台*次
	
	

	综合单价（单价之和）：




分项价格表（大理局）
                        单位：元
	序号
	分项名称
	型号
	设备数量
	单价（元/台*次）
	说明

	金官站

	1
	电动双梁起重机
	QD150+150/50T
	1台
	
	维保次数24

	2
	电动双梁起重机
	QD50/5T
	1台
	
	维保次数24

	3
	电动单梁起重机
	LD10T
	1台
	
	维保次数24

	4
	电动单梁悬挂起重机
	LX3T
	1台
	
	维保次数24

	5
	电动葫芦
	3T
	5台
	
	维保次数24

	新松站

	1
	电动单梁起重机
	LD10T-13.5
	4台
	
	维保次数24

	2
	电动单梁起重机
	LD10T-19.5
	1台
	
	维保次数24

	3
	电动单梁起重机
	LD20T-13.5
	1台
	
	维保次数24

	4
	电动单梁悬挂起重机
	LX3T-4.5
	1台
	
	维保次数24

	5
	电动葫芦
	2T
	4台
	
	维保次数24

	6
	电动葫芦
	MD2T
	1台
	
	维保次数24

	综合单价（单价之和）：





分项价格表（昆明局）
                        单位：元
	序号
	分项名称
	型号
	单位
	单价（元/单位）
	说明

	一
	楚雄站特种设备维护保养、日常修理

	1
	双梁桥式起重机
	QD50/10-13.5A5-12/16
	台*次
	
	

	2
	电动葫芦
	DC-CCOM 10-1000 1/1
	台*次
	
	

	3
	电动葫芦
	DC-CCOM 10-1000 1/1
	台*次
	
	

	4
	电动葫芦
	DC-CCOM 10-20002/1
	台*次
	
	

	5
	电动葫芦
	DC-CCOM 10-20002/1
	台*次
	
	

	6
	单梁桥式起重机
	LX 3t-6m  A3
	台*次
	
	

	7
	单梁桥式起重机
	LD10-16.5A3

	台*次
	
	

	8
	单梁桥式起重机
	LD10-13.5A3
	台*次
	
	

	二
	普洱站特种设备维护保养、日常修理

	1
	换流变检修厂房桥式起重机
	QD 50/10-31.8(A3)
	台*次
	
	

	2
	换流变检修厂房桥式起重机
	QE 400（200+200/50）-33.4
	台*次
	
	

	3
	电葫芦
	LX2-10
	台*次
	
	

	4
	电动单梁起重机
	1t
	台*次
	
	

	5
	电动单梁起重机
	LD10t-13.5m
	台*次
	
	

	6
	电动单梁起重机
	LD10t-13.5m
	台*次
	
	

	7
	电动单梁起重机
	LD10t-13.5m
	台*次
	
	

	8
	电动单梁起重机
	LD10t-13.5m
	台*次
	
	

	9
	钢丝绳电动葫芦
	CD12-9D
	台*次
	
	

	10
	钢丝绳电动葫芦
	CD12-9D
	台*次
	
	

	11
	钢丝绳电动葫芦
	CD12-9D
	台*次
	
	

	12
	钢丝绳电动葫芦
	CD12-9D
	台*次
	
	

	13
	钢丝绳电动葫芦
	CD12-9D
	台*次
	
	

	14
	钢丝绳电动葫芦
	CD12-9D
	台*次
	
	

	15
	钢丝绳电动葫芦
	CD12-9D
	台*次
	
	

	16
	钢丝绳电动葫芦
	CD12-9D
	台*次
	
	

	17
	钢丝绳电动葫芦
	CD13t-9m
	台*次
	
	

	三
	昆北站特种设备维护保养、日常修理

	1
	电动单梁起重机
	LD16-22.5A3
	台*次
	
	

	2
	电动单梁起重机
	LD16-22.5A3
	台*次
	
	

	3
	电动单梁起重机
	LDA10-14.5A3
	台*次
	
	

	4
	电动单梁起重机
	LDA10-14.5A3
	台*次
	
	

	5
	电动单梁起重机
	LDA10-14.5A3
	台*次
	
	

	6
	电动单梁起重机
	LX3-6A3
	台*次
	
	

	7
	通用桥式起重机
	QD 50/5-18.1 A3
	台*次
	
	

	8
	通用桥式起重机
	QE400(200/50+200)-19.2A3
	台*次
	
	

	9
	钢丝绳电动葫芦
	MD1
	台*次
	
	

	10
	钢丝绳电动葫芦
	CD1
	台*次
	
	

	11
	钢丝绳电动葫芦
	CD1
	台*次
	
	

	12
	钢丝绳电动葫芦
	CD1
	台*次
	
	

	13
	钢丝绳电动葫芦
	CD1
	台*次
	
	

	四
	禄劝站特种设备维护保养、日常修理

	1
	电动单梁起重机
	LD10t-13.5m
	台*次
	
	

	2
	电动单梁起重机
	LD10t-13.5m
	台*次
	
	

	3
	电动单梁起重机
	LD10t-13.5m
	台*次
	
	

	4
	电动单梁起重机
	LD10t-13.5m
	台*次
	
	

	5
	电动单梁起重机
	LD10-16.5 A4
	台*次
	
	

	6
	电动单梁起重机
	LD10-16.5 A4
	台*次
	
	

	7
	单梁桥式起重机
	LX3-4.5m A3
	台*次
	
	

	8
	电动葫芦桥式起重机
	2t
	台*次
	
	

	9
	电动葫芦桥式起重机
	2t
	台*次
	
	

	10
	电动葫芦桥式起重机
	2t
	台*次
	
	

	11
	电动葫芦桥式起重机
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	台*次
	
	

	五
	特种设备年度检验

	1
	楚雄站特种设备年度检验
	/
	项
	
	此单价包含四台行吊年度检验的价格

	2
	普洱站特种设备年度检验
	/
	项
	
	此单价包含六台行吊年度检验的价格

	3
	昆北站特种设备年度检验
	/
	项
	
	此单价包含八台行吊年度检验的价格

	4
	禄劝站特种设备年度检验
	/
	项
	
	此单价包含七台行吊年度检验的价格

	综合单价（单价之和）：



