表1：柳州局零星采购技术服务需求表
	服务项目名称
	超高压输电公司柳州局2026年一种基于可编程控制整定的可视化换流站阀冷保护系统现场校验装置的研制零星采购项目
	备注

	项目技术要求
	一、技术服务要求内容：
1、一种基于可编程控制整定的可视化换流站阀冷保护系统现场校验装置1套，技术服务内容为一种基于可编程控制整定的可视化换流站阀冷保护系统现场校验装置的设计、加工制造（含材料）、试验等。技术要求：
配置的标准化模拟量模块，包含输入/输出通道，硬件设计采用低功耗，工业级设计和高防护功能；AI/AO可以为4～20mA的电流量或者0～5V、0~10V（可选）的电压量，精确度:输出12位分辨率，输入16位分辨率，精度优于0.2%。）
二、交付的设备、测试装置、安全工器具、等成果需经第三方检测机构（具有CMA/CNAS等资质）校验检测；若涉及系统、软件工具同时应满足网络安全的有关要求方满足交付条件。  
	[bookmark: _GoBack]

	项目专用资质、业绩要求
	一、专用资质（如有）：无。
二、报价方应有技术创新服务要求的研究、开发、加工及技术服务等近三年类似或相关的业绩。
	

	  售后服务要求
	1、 发票要求：报价单位提供符合规定税率的增值税专用发票。
2、 质保期及售后服务响应要求：质保期不少于12个月，质保期内有任何质量问题均免费处理；售后服务的响应时间在48小时内，并提供技术支持。
3、服务时间及地点要求：服务时间为自确定服务商之日起至2026年11月31日，服务地点为广西柳州市城中区海关路22号超高压输电公司柳州局。
4、运输要求：本次项目中涉及到的材料运输全部费用由报价单位承担。
5、该项目在通过验收后，以实际开展细项一次性支付报价方费用，在收到报价方发票45个工作日完成支付。



	



表2：柳州局零星采购技术服务报价表（由供应商填写）
	序号
	采购/服务内容
	单位
	数量
	含税单价（元）
	含税总价（元）
	备注

	1
	材料费
	项
	1
	
	
	


	2
	测试化验加工费
	项
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	合计（含税）
	
	

	注：1、若单价和总价有差异，以单价为准；报价方为执行本项目所发生的其他一切费用（如材料运输费用等）均已包含在总价中；
2、请严格按照格式填写。




法定代表人（或其授权代理人）签字：(盖公章）  
联系人：          联系电话：                           年    月     日


