附件：拍卖标包清单（标包1）

表：报废资产设备明细清单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 存放地点 | 购置日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铝合金电缆桥架 | 500mm*200mm | 602.8 | 米 | 广西南宁 | 2021/1/4 |  |
| 2 | 晶澳光伏组件 | JAP6-60-255/3BB | 25 | 块 | 广西南宁 | 2015/6/7 |  |
| 3 | 科诺逆变器 | KNGI900-500HEC | 2 | 台 | 广西南宁 | 2015/6/7 |  |
| 4 | 科诺逆变器 | KNGI900-150PTA | 4 | 台 | 广西南宁 | 2015/6/7 |  |
| 5 | 光伏直流配电柜 | 8入2出 | 2 | 台 | 广西南宁 | 2015/6/7 |  |
| 6 | 直流电缆 | ZRC-YJV-1KV2*120 | 11 | 米 | 广西南宁 | 2015/6/7 |  |
| 7 | 汇流箱 | / | 24 | 台 | 广西南宁 | 2015/6/7 |  |
| 8 | 计算机监控系统主机 |  | 1 | 台 | 广西南宁 | 2015/6/7 | 未拆除 |
| 9 | LCD显示屏 |  | 1 | 台 | 广西南宁 | 2015/6/7 | 未拆除 |
| 10 | 规约转换器 | / | 1 | 台 | 广西南宁 | 2015/6/7 | 未拆除 |
| 11 | 工业视频监控系统 | 录像机1台、显示器1台、摄像头2个 | 1 | 套 | 广西南宁 | 2015/6/7 |  |
| 12 | 环境检测仪 | / | 1 | 套 | 广西南宁 | 2015/6/7 |  |
| 13 | 内河低压一体化岸电桩 | PEC9112 | 2 | 台 | 广西梧州 | 2018/12/31 |  |
| 14 | 内河低压一体化岸电桩 | PEC9111 | 5 | 台 | 广西梧州 | 2018/12/31 |  |
| 15 | 电缆分支箱 | ZGB-800-6/0.4 | 3 | 台 | 广西梧州 | 2018/12/31 | 未拆除 |
| 16 | 低压岸电运行监控系统 | PEC9200 | 1 | 套 | 广西梧州 | 2018/12/31 | 未拆除 |
| 17 | 低压电缆 | YJV-0.6/1kV-3×70+2×35mm2 | 45 | 米 | 广西梧州 | 2018/12/31 | 未拆除 |
| 18 | 低压电缆 | YJV-0.6/1kV-3×50+2×25mm2 | 340 | 米 | 广西梧州 | 2018/12/31 | 未拆除 |
| 19 | 低压电缆 | YC-3×10mm2 | 150 | 米 | 广西梧州 | 2018/12/31 | 未拆除 |
| 20 | 低压电缆 | YC-3×10+2×6mm2 | 60 | 米 | 广西梧州 | 2018/12/31 | 未拆除 |
| 21 | 低压电缆 | YJV-0.6kV-3×35mm2 | 860 | 米 | 广西梧州 | 2018/12/31 | 未拆除 |
| 22 | 低压电缆 | YC-2×2.5mm2 | 550 | 米 | 广西梧州 | 2018/12/31 | 未拆除 |

备注：

- 标的按现状拍卖，拍卖人向竞买人提供的《报废资产设备明细清单》仅作参考，不作为交割凭据，竞买人根据现场查看标的实际情况按标包竞价。

- 本次拍卖标的中计算机监控系统主机等信息设备等不含硬盘。

- 买受人需将标的物资于存放地就地交割，并负责拆除、装卸及运输。