附件：拍卖标包清单（标包1）
表：报废资产设备明细清单
	序号
	名称
	规格型号
	数量
	单位
	存放地点
	购置日期
	备注

	1
	铝合金电缆桥架
	500mm*200mm
	602.8
	米
	广西南宁
	2021/1/4
	

	2
	晶澳光伏组件
	JAP6-60-255/3BB
	25
	块
	广西南宁
	2015/6/7
	

	3
	科诺逆变器
	KNGI900-500HEC
	2
	台
	广西南宁
	2015/6/7
	

	4
	科诺逆变器
	KNGI900-150PTA
	4
	台
	广西南宁
	2015/6/7
	

	5
	光伏直流配电柜
	8入2出
	2
	台
	广西南宁
	2015/6/7
	

	6
	直流电缆
	ZRC-YJV-1KV2*120
	11
	米
	广西南宁
	2015/6/7
	

	7
	汇流箱
	/
	24
	台
	广西南宁
	2015/6/7
	

	8
	计算机监控系统主机
	
	1
	台
	广西南宁
	2015/6/7
	未拆除

	9
	LCD显示屏
	
	1
	台
	广西南宁
	2015/6/7
	未拆除

	10
	规约转换器
	/
	1
	台
	广西南宁
	2015/6/7
	未拆除

	11
	工业视频监控系统
	录像机1台、显示器1台、摄像头2个
	1
	套
	广西南宁
	2015/6/7
	

	12
	环境检测仪
	/
	1
	套
	广西南宁
	2015/6/7
	

	13
	内河低压一体化岸电桩
	PEC9112
	2
	台
	广西梧州
	2018/12/31
	

	14
	内河低压一体化岸电桩
	PEC9111
	5
	台
	广西梧州
	2018/12/31
	

	15
	电缆分支箱
	ZGB-800-6/0.4
	3
	台
	广西梧州
	2018/12/31
	未拆除

	16
	低压岸电运行监控系统
	PEC9200
	1
	套
	广西梧州
	2018/12/31
	未拆除

	17
	低压电缆
	YJV-0.6/1kV-3×70+2×35mm2
	45
	米
	广西梧州
	2018/12/31
	未拆除

	18
	低压电缆
	YJV-0.6/1kV-3×50+2×25mm2
	340
	米
	广西梧州
	2018/12/31
	未拆除

	19
	低压电缆
	YC-3×10mm2
	150
	米
	广西梧州
	2018/12/31
	未拆除

	20
	低压电缆
	YC-3×10+2×6mm2
	60
	米
	广西梧州
	2018/12/31
	未拆除

	21
	低压电缆
	YJV-0.6kV-3×35mm2
	860
	米
	广西梧州
	2018/12/31
	未拆除

	22
	低压电缆
	YC-2×2.5mm2
	550
	米
	广西梧州
	2018/12/31
	未拆除



备注：
1、 标的按现状拍卖，拍卖人向竞买人提供的《报废资产设备明细清单》仅作参考，不作为交割凭据，竞买人根据现场查看标的实际情况按标包竞价。
2、 [bookmark: _GoBack]本次拍卖标的中计算机监控系统主机等信息设备等不含硬盘。
3、 买受人需将标的物资于存放地就地交割，并负责拆除、装卸及运输。
