## 问题质询
广东电网公司2026年计量用电线、通讯线（485线、终端天线等）框架招标澄清问题
序号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 状态 | 数据阶段 | 回复内容
1 | 1、供货清单中，序号1：按国家标准要求，型号BV的电压等级应为450/750V； 2、供货清单中，序号6：按国家标准要求，型号ZRBVV正确表述应为ZC-BVV。请澄清。 | 通用技术 | 标的 | 计量用电线 | 已提问 | 正式投标 | 《物资清单权重表》、技术规范书供货清单中： 序号1，物资名称“500V铜芯低压电线，（单塑）BV-6”（物资编码020200100010060）规格型号由BV 300/500V 1*6改为“BV 450/750V 1*6” 序号6，物资名称“500V铜芯低压电线，ZRBVV-2.5”（物资编码020200100010093）规格型号由ZRBVV 300/500V 1*2.5改为“ZC-BVV 300/500V 1*2.5” 请各位潜在投标人务必重新下载本项目招标文件及招标文件EGPX文件进行投标文件编辑，否则将直接影响投标报价并涉及初评否决。